## 基本情報
（第1面）
[10 empty] | 一戸建て用 | 現地調査用
状況調査書 （木造（鉄骨造も含む）・戸建住宅）
（基本情報）
検査対象住宅 |  | （住宅所有者） | [9 empty] | 様邸
（所在地）
検査依頼主 |  | （会社名・担当者）
現況検査立会者 |  | （会社名・担当者）
構造 | □木造 □Ｓ造 |  |  | 階数 |  | 地上 階、地下 階
建築時期 | □Ｓ、□Ｈ 年 |  |  | 延床面積 |  | ． ㎡
検査者 氏名
建築士 | 建築士資格 |  |  |  | （ |  |  | ） 登録 | 第 |  |  |  | 号
| 建築士事務所 |  |  | 建築士事務所 （ |  |  |  | ） 知事登録 | 第 |  |  |  | 号
建築士事務所名
建築士事務所住所
受講したインスペクション に関する講習 |  |  | 講習名 |  |  |  | 講習団体
現況検査日時 |  |  | 年 月 日（天候 ）
： ～ ：
検査の結果 |  |  | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）

## 目次
（第2面）
[6 empty] | 一戸建て用 | 現地調査用
（目次）
| 頁 | 部位
Ａ外部 | 1 | 【1】 | 基礎（構造）
| 2 | 【2】 | 外壁・軒裏（構造・雨水）
| 3 | 【3】 | 屋根（雨水）
| 3 | 【4】 | バルコニー（構造・雨水）
Ｂ内部 | 4 | 【5】 | 天井・小屋組・梁（構造）／天井・小屋組（雨水）
| 5 | 【6】 | 内壁・柱（構造）／内壁（雨水）
| 6 | 【7】 | 床（構造）
| 6 | 【8】 | 土台・床組（構造）
| 7 | 【9】 | 基礎（構造）
| 8 | 【10】 | 設備配管【給水・給湯管】
| 8 | 【10】 | 設備配管【排水管】
| 8 | 【10】 | 設備配管【換気ダクト】
Ｃ | 9 |  | オプション
| 9 |  | オプション検査 非破壊検査機器による検査
※確認の程度の区分の凡例（第3面以降の確認欄の凡例）
| ① | 「すべてまたはほとんどが確認できた」 |  | ・・・ | ９割以上
| ② | 「過半の部分が確認できた」 |  | ・・・ | ５割以上９割未満
| ③ | 「過半の部分が確認できなかった」 |  | ・・・ | １割以上５割未満
| ④ | 「ほとんど確認できなかった」 |  | ・・・ | １割未満
| ⑤ | 「まったく確認できなかった」 |  | ・・・ | ０割
| ⑥ | 「点検口等から目視可能な範囲で確認できた」、又は「足場等を組んで確認した」

## 1基礎
（第3面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【1】基礎 | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【1】基礎
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ａ外部 |  | □ | ① |  | 仕上げの種類の確認 |  |  |  | □ア | コンクリート直仕上げ
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | モルタル仕上げその他の塗り仕上げ
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □ウ | その他の仕上げ
|  |  | □ | ④ |  | （１） | 【構造】幅0.5㎜以上のひび割れ |  |  | □ア | ひび割れが確認されない
|  |  | □ | ⑤ | [5 empty] | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ⑥ | [6 empty] | ａ． | ひび割れが確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | □東面 □西面 □南面 □北面
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅
|  | （ | [9 empty] | （ | ）㎜
[5 empty] | ） | （２） | 【構造】深さ20㎜以上の欠損 |  |  | □ア | 欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
|  | 理由 | [8 empty] | ａ． | 欠損が確認された場所
|  | （ | [8 empty] | □東面 □西面 □南面 □北面
[11 empty] | ｂ． | 最大欠損の深さ
[12 empty] | （ | ）㎜
[5 empty] | ） | （3） | 【構造】コンクリートの著しい劣化 |  |  | □ア | 著しい劣化が確認されない
[10 empty] | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[11 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無
□ア ない □イ ある
[11 empty] | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無
□ア ない □イ ある
[6 empty] | （4） | 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損 |  |  | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され
た場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | （5） | 【構造】鉄筋の露出 |  |  | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[10 empty] | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ |  |  |  |  | ）
備考

## 2外壁-軒裏（構造）
（第4面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【2】外壁・軒裏（構造） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） |  |  | 【2】外壁・軒裏（雨水） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【2】外壁・軒裏（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ａ外部 |  | □ | ① |  | 仕上げの種類の確認 |  |  |  | □ア | コンクリート直仕上げ
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | モルタル仕上げその他の塗り仕上げ
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □ウ | サイディングボードその他の板状の仕上げ材
|  |  | □ | ④ | [5 empty] | □エ | タイルによる仕上げ
|  |  | □ | ⑤ | [5 empty] | □オ | その他仕上げ
|  |  | □ | ⑥ |  | （１） | 【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 |  |  | □ア | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
が確認されない
|  | 現況検査できなかった箇所 | [7 empty] | □イ | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | ひび割れ等が確認された場所
|  | （ | [8 empty] | □東面 □西面 □南面 □北面
[5 empty] | ） | [5 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[12 empty] | （ | ）㎜
|  | 理由 |  |  |  | （２） | 【構造】複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損（乾式仕上、タイル仕上（湿式工法）の場合） |  |  | □ア | 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損が確認されない
|  | （ | [7 empty] | □イ | 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損
が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | ひび割れ等が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[5 empty] | ） | [5 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[12 empty] | （ | ）㎜
[6 empty] | （3） | 【構造】金属の著しい錆び又は化学的侵食（乾式仕上げの場合） |  |  | □ア | 金属の著しい錆び又は化学的侵食が確認されない
[10 empty] | □イ | 金属の著しい錆び又は化学的侵食が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | （4） | 【構造】仕上げ材の著しい浮き (乾式仕上げ以外の場合) |  |  | □ア | 仕上げ材の著しい浮きが確認されない
[10 empty] | □イ | 仕上げ材の著しい浮きが確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい浮きが確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
【2】外壁・軒裏（雨水）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
[6 empty] | （１） | 【雨水】シーリング材や防水層の破断、欠損 |  |  | □ア | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認されない
|  | （構造）に記載 | [7 empty] | □イ | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認される
（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | （２） | 【雨水】軒裏天井等のシーリング材の破断又は欠損 |  |  | □ア | 軒裏天井等のシーリング材の破断又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | 軒裏天井等のシーリング材の破断又は欠損が確認される
（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 軒裏天井等のシーリング材の破断又は欠損が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | （3） | 【雨水】軒裏天井の雨漏りの跡 |  |  | □ア | 軒裏天井の雨漏りの跡が確認されない
[10 empty] | □イ | 軒裏天井の雨漏りの跡が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 軒裏天井の雨漏りの跡が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | （4） | 【雨水】屋外に面する建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良 |  |  | □ア | 建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認されない
[10 empty] | □イ | 建具廻りの隙間や破損、開閉不良
が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 屋外に面する建具や建具廻りの隙間や破損、建具廻りの
開閉不良が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | （5） | 【雨水】建具廻りのシーリング材の破断 |  |  | □ア | 建具廻りのシーリング材の破断が確認されない
[10 empty] | □イ | 建具廻りのシーリング材の破断が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | シーリング材の破断が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ |  |  |  |  | ）

## 3屋根4バルコニー
（第5面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【3】屋根 | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） |  |  | 【4】バルコニー | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【3】屋根（雨水）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ａ外部 |  | □ | ① |  | （１） | 【雨水】屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれ |  |  | □ア | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き
|  |  | □ | ② | [6 empty] | 又ははがれが確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | 又ははがれが確認される
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ａ． | 屋根葺き材の著しい破損、ずれ、ひび割れ、劣化、
|  |  | □ | ⑥ | [7 empty] | 欠損、浮きが確認された場所
現況検査できなかった箇所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | （２） | 【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合(陸屋根等の場合) |  |  | □ア | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
|  | （ | [8 empty] | が確認されない
[5 empty] | ） |  |  |  |  | □イ | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
|  | 理由 | [8 empty] | が確認される（下表に記入）
|  | （ | [8 empty] | ａ． | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
）
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ |  |  |  |  | ）
【4】バルコニー（構造・雨水）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | （1） | 【構造】支持部材（バルコニーを構成している柱・梁・根太等）、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化（ルーフバルコニー等の場合） |  |  | □ア | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化
|  |  | □ | ② | [6 empty] | が確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ａ． | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化
|  |  | □ | ⑥ | [7 empty] | が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | □東面 □西面 □南面 □北面
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅
[12 empty] | （ | ）㎜
|  | （ |  |  |  | （2） | 【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合 |  |  | □ア | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
[5 empty] | ） | [5 empty] | 又ははがれが確認されない
|  | 理由 | [7 empty] | □イ | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
が確認される
|  | （ | [8 empty] | ａ． | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
が確認された場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | □東面 □西面 □南面 □北面
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ |  |  |  |  | ）
備考

## 5天井-小屋組-梁（構造雨水）
（第6面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【5】天井・小屋組・梁（構造） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） |  |  | 【5】天井・小屋組（雨水） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【5】天井・小屋組・梁（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | （１） | 【構造】天井における下地材まで達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 |  |  | □ア | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
|  |  | □ | ② | [6 empty] | が確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ａ． | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
|  |  | □ | ⑥ | [7 empty] | が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | （２） | 【構造】小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損 |  |  | □ア | 小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損
が確認されない
|  | （ | [7 empty] | □イ | 小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損
[5 empty] | ） | [5 empty] | が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
|  | 理由 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
|  | （ | [9 empty] | （ | ）㎜
[6 empty] | （3） | 【構造】梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損 |  |  | □ア | 梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | 梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[12 empty] | （ | ）㎜
[6 empty] | （4） | 【構造】梁の著しいたわみ |  |  | □ア | 梁の著しいたわみが確認されない
[10 empty] | □イ | 梁の著しいたわみが確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しいたわみが確認された場所
[11 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[11 empty] | ｂ． | たわみの計測値
[12 empty] | （ |  | ）
【5】天井・小屋組（雨水）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
[6 empty] | （１） | 【雨水】天井の雨漏りの跡 |  |  | □ア | 天井の雨漏りの跡が確認されない
|  | （構造）に記載 | [7 empty] | □イ | 天井の雨漏りの跡が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 天井の雨漏りの跡が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[6 empty] | （２） | 【雨水】小屋組の雨漏りの跡 |  |  | □ア | 小屋組の雨漏りの跡が確認されない
[10 empty] | □イ | 小屋組の雨漏りの跡が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 小屋組の雨漏りの跡が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ | [5 empty] | ）
備考

## 6内壁-柱（構造雨水）
（第7面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【6】内壁・柱 （構造） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） |  |  | 【6】内壁 （雨水） |  | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【6】内壁・柱（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | （１） | 【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落 |  |  | □ア | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
|  |  | □ | ② | [6 empty] | が確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ａ． | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落
が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （２） | 【構造】柱・壁における6/1,000以上の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線（２ｍ程度以上の長さのものに限る。）の鉛直線に対する角度をいう。） |  |  | □ア | 柱・壁の著しい傾斜が確認されない
[10 empty] | □イ | 柱・壁の著しい傾斜が確認される（下表に記入）
（
[5 empty] | ） | [5 empty] | ａ． | 柱・壁の最も傾きがある場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 理由 | [8 empty] | ｂ． | 当該部分の傾斜
[11 empty] | （ |  | ／ | 1000 | ）
（
[6 empty] | （3） | 【構造】柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損 |  |  | □ア | 柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | 柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[12 empty] | （ |  | ）㎜
【6】内壁（雨水）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
[6 empty] | （１） | 【雨水】内壁の雨漏りの跡 |  |  | □ア | 内壁の雨漏りの跡が確認されない
|  | （構造）に記載 | [7 empty] | □イ | 内壁の雨漏りの跡が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 内壁の雨漏りの跡が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ | [6 empty] | ）
備考

## 7床8土台床組
（第8面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【7】床 （構造） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） |  |  | 【8】土台・床組（構造） |  | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【7】床（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | （１） | 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損 |  |  | □ア | 著しいひび割れ、劣化又は欠損
|  |  | □ | ② | [6 empty] | が確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | 著しいひび割れ、劣化又は欠損
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ａ． | 著しいひび割れ、劣化又は欠損
が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[12 empty] | （ |  | ）㎜
|  | （ |  |  |  | （２） | 【構造】著しい沈み |  |  | □ア | 著しい沈みが確認されない
[5 empty] | ） |  |  |  |  | □イ | 著しい沈みが確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい沈みがある場所
|  | 理由 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （3） | 【構造】6/1,000以上の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線（２ｍ程度以上の長さのものに限る。）の鉛直線に対する角度をいう。） |  |  | □ア | 著しい傾斜が確認されない
|  | （ | [7 empty] | □イ | 著しい傾斜が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 最も傾きがある場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ｂ． | 当該部分の傾斜
[11 empty] | （ |  | ／ | 1000 | ）
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ | [6 empty] | ）
【8】土台・床組（構造）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | （１） | 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損 |  |  | □ア | 著しいひび割れ、劣化又は欠損
|  |  | □ | ② | [6 empty] | が確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | 著しいひび割れ、劣化又は欠損
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ａ． | 著しいひび割れ、劣化又は欠損
|  |  | □ | ⑥ | [7 empty] | が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ
[12 empty] | （ |  | ）㎜
（
）
理由
（
）
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ | [6 empty] | ）
備考

## 9基礎内部 (2)
（第9面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【9】基礎・内部（構造） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【9】基礎・内部（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | 仕上げの種類の確認 |  |  |  |  | ①基礎に記載
|  |  | □ | ② |  | （１） | 【構造】幅0.5㎜以上のひび割れ |  |  | □ア | ひび割れが確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | ａ． | ひび割れが確認された場所
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | □東面 □西面 □南面 □北面
|  |  | □ | ⑥ | [6 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅
|  | 現況検査できなかった箇所 | [9 empty] | （ | ）㎜
[6 empty] | （２） | 【構造】深さ20㎜以上の欠損 |  |  | □ア | 欠損が確認されない
|  | （ | [7 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ａ． | 欠損が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
|  | 理由 | [8 empty] | ｂ． | 最大欠損の深さ
|  | （ | [9 empty] | （ | ）㎜
[6 empty] | （3） | 【構造】コンクリートの著しい劣化 |  |  | □ア | 著しい劣化が確認されない
[10 empty] | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[11 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無
□ア ない □イ ある
[11 empty] | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無
□ア ない □イ ある
[6 empty] | （4） | 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損 |  |  | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され
た場所
□東面 □西面 □南面 □北面
[6 empty] | （5） | 【構造】鉄筋の露出 |  |  | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[10 empty] | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
□東面 □西面 □南面 □北面
|  | 腐朽・腐食、蟻害 |  |  |  | （１） | 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 |  |  | □ア ない
□イ ある（下の（）内を記入）
[6 empty] | 有りの場合 |  | 腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 |  | （ |  |  |  |  | ）
備考

## 10給水給湯
（第10面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【10】設備 配管 | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【10】設備配管【給水・給湯管】
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | （１） | 【設備配管】給水管、給湯管の発錆による赤水 |  |  | □ア | 発錆による赤水が確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | 発錆による赤水が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | 発錆による赤水が確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤ |  | （２） | 【設備配管】給水管、給湯管からの漏水 |  |  | □ア | 漏水が確認されない
|  |  | □ | ⑥ | [5 empty] | □イ | 漏水が確認される（下表に記入）
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | ａ． | 漏水が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  | ）
（
）
理由
（
）
【10】設備配管【排水管】
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | （１） | 【設備配管】排水の滞留 |  |  | □ア | 排水の滞留が確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | 排水の滞留が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | 排水の滞留が確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤ |  | （２） | 【設備配管】排水管の漏水 |  |  | □ア | 排水管の漏水が確認されない
|  |  | □ | ⑥ | [5 empty] | □イ | 排水管の漏水が確認される（下表に記入）
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | ａ． | 漏水が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  | ）
（
）
理由
（
）
【10】設備配管【換気ダクト】
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | （１） | 【設備配管】換気ダクトの脱落 |  |  | □ア | 換気ダクトの脱落が確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | 換気ダクトの脱落が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | 換気ダクトの脱落が確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤
|  |  | □ | ⑥
現況検査できなかった箇所
（
）
理由
（
）

## オプション
（第11面）
オプション
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 検査の有無 |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
| Ａ 外部 | □検査あり |  | （１） | 門、塀等の工作物、車庫、擁壁等の目視可能な範囲の検査 |  | □ア | 異常が確認されない
[7 empty] | □イ | 異常が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 異常が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 異常の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （2） | 樋の詰まり等、清掃で解決するものの検査 |  | □ア | 異常が確認されない
[7 empty] | □イ | 異常が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 異常が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 異常の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （3） | 給排水設備、電気設備、ガス設備、浄化槽の著しい劣化 |  | □ア | 作動不良が確認されない
[7 empty] | □イ | 作動不良が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 作動不良が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 作動不良の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （4） | 非破壊検査機器を用いた検査 |  | □ア | 異常が確認されない
|  | ※ | 鉄筋の本数、配置検査は、鉄筋探査欄に記入 |  |  |  | □イ | 異常が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 異常が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 異常の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| Ｂ 内部 | □検査あり |  | （１） | キッチンコンロ、換気扇やパッケージエアコン等の設備機器の作動不良等の検査 |  | □ア | 作動不良が確認されない
[7 empty] | □イ | 作動不良が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 作動不良が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 作動不良の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （2） | 給排水設備、電気設備、ガス設備 |  | □ア | 作動不良が確認されない
[7 empty] | □イ | 作動不良が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 作動不良が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 作動不良の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （3） | 住宅の汚損等、清掃により解消可能なものの検査 |  | □ア | 汚損が確認されない
[7 empty] | □イ | 汚損が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 汚損が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 汚損の状態
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （4） | 非破壊検査機器を用いた検査（鉄筋探査以外） |  | □ア | 異常が確認されない
|  | ※ | 鉄筋の本数、配置検査は、鉄筋探査欄に記入 |  |  |  | □イ | 異常が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 異常が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 異常の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 鉄筋探査 | □検査あり |  | （１） | 基礎における鉄筋の本数及び間隔 |  | □ア | 立ち上がり補強筋間隔が＠300以内、または設計図書以内
|  |  | 非破壊検査機器による検査【鉄筋の本数及び間隔】 |  |  |  |  | ａ． | 補強筋間隔
[8 empty] | （ | ＠ | ㎜ | ）
[5 empty] | （検査位置） |  | □イ | 補強筋間隔が＠300以上、または設計図書以上（下表に記入）
|  |  |  | （ |  | ） |  | ｂ． | 補強筋間隔が適切ではない場所
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ア | 底版補強筋間隔が＠300以内、または設計図書以内
[8 empty] | ａ． | 補強筋間隔
[8 empty] | （ | ＠ | ㎜ | ）
[7 empty] | □イ | 補強筋間隔が＠300以上、または設計図書以上（下表に記入）
[8 empty] | ｂ． | 補強筋間隔が適切ではない場所
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）