## 基本情報
（第1面）
[10 empty] | 共同住宅用 | 現地調査用
状況調査書 （鉄筋コンクリート造・共同住宅・1住戸）
（基本情報）
検査対象住宅 |  | （住宅所有者）
（所在地）
検査依頼主 |  | （会社名・担当者）
現況検査立会者 |  | （会社名・担当者）
構造 | ■ＲＣ造 |  |  | 階数 |  | 地上 階、地下 階
建築時期 | □Ｓ、□Ｈ 年 |  |  | 延床面積 |  | ． ㎡
検査者 氏名
建築士 | 建築士資格 |  |  |  | （ |  |  | ） 登録 | 第 |  |  |  | 号
| 建築士事務所 |  |  | 建築士事務所 （ |  |  |  | ） 知事登録 | 第 |  |  |  | 号
建築士事務所名
建築士事務所住所
受講したインスペクション に関する講習 |  |  | 講習名 |  |  |  | 講習団体
現況検査日時 |  |  | 年 月 日（天候 ）
： ～ ：
検査の結果 |  |  | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）

## 目次
（第2面）
[6 empty] | 共同住宅用 | 現地調査用
（目次）
| 頁 | 部位
Ａ外部 | 1 | 【1】 | バルコニー（構造）
| 2 | 【2】 | 外壁（構造・雨水）
| 3 | 【3】 | 柱・梁（構造）（A外部）
B内部 | 4 | 【4】 | 柱・梁（構造）（B内部）
| 5 | 【5】 | 内壁（構造）
| 6 | 【5】 | 内壁（雨水）
| 6 | 【6】 | 天井（雨水）
| 7 | 【7】 | 設備配管【給水・給湯管】
| 7 | 【7】 | 設備配管【排水管】
| 7 | 【7】 | 設備配管【換気ダクト】
Ｃオプション | 8 |  | オプション
| 9 |  | オプション検査 基礎
| 9 |  | オプション検査 屋根・ルーフバルコニー
| 10 |  | オプション検査 床
| 10 |  | オプション検査 天井
※確認の程度の区分の凡例（第3面以降の確認欄の凡例）
| ① | 「すべてまたはほとんどが確認できた」 |  | ・・・ | ９割以上
| ② | 「過半の部分が確認できた」 |  | ・・・ | ５割以上９割未満
| ③ | 「過半の部分が確認できなかった」 |  | ・・・ | １割以上５割未満
| ④ | 「ほとんど確認できなかった」 |  | ・・・ | １割未満
| ⑤ | 「まったく確認できなかった」 |  | ・・・ | ０割
| ⑥ | 「点検口等から目視可能な範囲で確認できた」

## 1バルコニー
（第3面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【1】バルコ ニー（構造） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【1】バルコニー（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ａ外部 |  | □ | ① |  | （１） | 【構造】支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化 （さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。） |  |  | □ア | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化等
|  |  | □ | ② | [6 empty] | が確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化等
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | が確認される
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ａ． | 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化
が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | （ |  |  | ）
（
）
理由
（
）
備考

## 2外壁
（第4面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【2】外壁 （構造） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） |  |  | 【2】外壁 （雨水） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【2】外壁（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ａ外部 |  | □ | ① |  | 仕上げの種類の確認 |  |  |  | □ア | コンクリート打放し又は塗装仕上げ（Ⅰに記入）
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | タイル仕上げ（湿式工法）又は塗壁仕上げ等（Ⅱに記入）
|  |  | □ | ③ |  | Ⅰ．コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合
|  |  | □ | ④ |  | （１） | 【構造】幅0.5㎜以上のひび割れ |  |  | □ア | ひび割れが確認されない
|  |  | □ | ⑤ | [5 empty] | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | ひび割れが確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅 |  | （ |  | ）㎜
[6 empty] | （２） | 【構造】深さ20㎜以上の欠損 |  |  | □ア | 欠損が確認されない
|  | （ | [7 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ａ． | 欠損が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 理由 | [8 empty] | ｂ． | 最大欠損の深さ |  | （ |  | ）㎜
|  | （ |  |  |  | （3） | 【構造】コンクリートの著しい劣化 |  |  | □ア | 著しい劣化が確認されない
[10 empty] | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無 |  |  | □ア ない □イ ある
[11 empty] | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無 |  |  | □ア ない □イ ある
[6 empty] | （4） | 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損 |  |  | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （5） | 【構造】鉄筋の露出 |  |  | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[10 empty] | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
Ⅱ．タイル仕上げ（湿式工法）又は塗壁仕上げ等の場合
[6 empty] | （１） | 【構造】下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落（乾式仕上、タイル仕上（湿式工法）の場合） |  |  | □ア | 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認されない
[10 empty] | □イ | 上記の劣化事象等が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | ひび割れ等が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ |  |  | （ |  | ）㎜
[6 empty] | （２） | 【構造】複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損 |  |  | □ア | 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | 上記の劣化事象等が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | ひび割れ等が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ |  |  | （ |  | ）㎜
Ⅱ．タイル仕上げ（湿式工法）の場合
[6 empty] | （4） | 【構造】仕上げ材の著しい浮き (乾式仕上げ以外の場合) |  |  | □ア | 仕上げ材の著しい浮きが確認されない
[10 empty] | □イ | 仕上げ材の著しい浮きが確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい浮きが確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
【2】外壁（雨水）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | 仕上げの種類の確認 |  |  |  |  | 【２】外壁（構造）に記入
|  |  | □ | ② |  | （１） | 【雨水】シーリング材や防水層の破断、欠損 |  |  | □ア | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認されない
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | □イ | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | ａ． | シーリング材や防水層の破断、欠損が確認された場所
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 現況検査できなかった 箇所 |  |  |  | （2） | 【雨水】屋外に面する建具や建具廻りの隙間や破損、建具廻りのシーリング材の破断、開閉不良 |  |  | □ア | 建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認されない
[10 empty] | □イ | 建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認される（下表に記入）
|  | （ | [8 empty] | ａ． | 建具や建具廻りの隙間や破損、開閉不良が確認された場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  | 理由 |  |  |  | （3） | 【雨水】建具廻りのシーリング材の破断 |  |  | □ア | 建具廻りのシーリング材の破断が確認されない
|  | （ | [7 empty] | □イ | 建具廻りのシーリング材の破断が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 建具廻りのシーリング材の破断が確認された場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）

## 3柱・梁（外部）
（第5面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【3】柱・梁 （構造）（A外部） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【3】柱・梁（構造）（A外部）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ａ外部 |  | □ | ① |  | （1） | 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損 （さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。） |  |  | □ア | ひび割れが確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | ひび割れが確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅
[12 empty] | （ |  | ）㎜
|  | 現況検査できなかった箇所 | [7 empty] | □ア | 欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 欠損が確認された場所
|  | （ | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ｂ． | 最大欠損の深さ
|  | 理由 | [9 empty] | （ |  | ）㎜
|  | （ | [7 empty] | □ア | 著しい劣化が確認されない
[10 empty] | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無
□ア ない □イ ある
[11 empty] | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無
□ア ない □イ ある
[10 empty] | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され
た場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[10 empty] | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （２） | 【構造】柱の著しい傾斜 |  |  | □ア | 柱の著しい傾斜が確認されない
[10 empty] | □イ | 柱の著しい傾斜が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 最も傾きがある場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 当該部分の傾斜
[11 empty] | （ |  | ／ | 1000 | ）
備考

## ４柱・梁 (内部)
（第6面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【4】柱・梁 （構造）（B内部） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【4】柱・梁（構造）（B内部）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | （1） | 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損 （さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。） |  |  | □ア | ひび割れが確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | ひび割れが確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | ⑤ | [6 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅
[12 empty] | （ |  | ）㎜
|  | 現況検査できなかった箇所 | [7 empty] | □ア | 欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 欠損が確認された場所
|  | （ | [8 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ｂ． | 最大欠損の深さ
|  | 理由 | [9 empty] | （ |  | ）㎜
|  | （ | [7 empty] | □ア | 著しい劣化が確認されない
[10 empty] | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
[5 empty] | ） | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無
□ア ない □イ ある
[11 empty] | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無
□ア ない □イ ある
[10 empty] | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され
た場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[10 empty] | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （２） | 【構造】柱の著しい傾斜 |  |  | □ア | 柱の著しい傾斜が確認されない
[10 empty] | □イ | 柱の著しい傾斜が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 最も傾きがある場所
[11 empty] | （ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ｂ． | 当該部分の傾斜
[11 empty] | （ |  | ／ | 1000 | ）
備考

## 5内壁（構造）
（第7面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【5】内壁（構造） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【5】内壁（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | 仕上げの種類の確認 |  |  |  | □ア | コンクリート打放し又は塗装仕上げ（Ⅰに記入）
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | その他仕上げ等
|  |  | □ | ③ |  | Ⅰ．コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合
|  |  | □ | ④ |  | （１） | 【構造】幅0.5㎜以上のひび割れ |  |  | □ア | ひび割れが確認されない
|  |  | □ | ⑤ | [5 empty] | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | ひび割れが確認された場所
[11 empty] | （ |  |  |  | ）
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅
[12 empty] | （ | ）㎜
[6 empty] | （２） | 【構造】深さ20㎜以上の欠損 |  |  | □ア | 欠損が確認されない
|  | （ | [7 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ａ． | 欠損が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  |  | ）
|  | 理由 | [8 empty] | ｂ． | 最大欠損の深さ
[12 empty] | （ | ）㎜
|  | （ |  |  |  | （3） | 【構造】コンクリートの著しい劣化 |  |  | □ア | 著しい劣化が確認されない
[10 empty] | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ） | [5 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無
|  | ※仕上げの種類で 「イ その他仕上げ等」を選択した場合は、仕上げの種類を記入の上で、躯体の状況が確認できなかった理由を記入する | [9 empty] | □ア ない □イ ある
[11 empty] | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無
□ア ない □イ ある
[6 empty] | （4） | 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損 |  |  | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[10 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され
た場所
[11 empty] | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | （5） | 【構造】鉄筋の露出 |  |  | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[10 empty] | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[11 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  |  | ）
備考

## 5内壁（雨水）-6天井
（第8面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【５】内壁 （雨水） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） |  |  | 【6】天井 （雨水） | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【5】内壁（雨水）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | （１） | 【雨水】内壁の雨漏りの跡 |  |  | □ア | 内壁の雨漏りの跡が確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | 内壁の雨漏りの跡が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | 内壁の雨漏りの跡が確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤
現況検査できなかった 箇所
（
）
理由
（
）
【6】天井（雨水）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | （１） | 【雨水】天井の雨漏りの跡 |  |  | □ア | 天井の雨漏りの跡が確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | 天井の雨漏りの跡が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | 天井の雨漏りの跡が確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤
|  |  | □ | ⑥
現況検査できなかった 箇所
（
）
理由
（
）
備考

## 7給水給湯
（第9面）
[6 empty] | 検査の結果 |  | 【7】設備配管 | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | 【7】設備配管【給水・給湯管】
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
| Ｂ内部 |  | □ | ① |  | （１） | 【設備配管】給水管、給湯管の発錆による 赤水 |  |  | □ア | 発錆による赤水が確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | 発錆による赤水が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | 発錆による赤水が確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤ |  | （２） | 【設備配管】給水管、給湯管からの漏水 |  |  | □ア | 漏水が確認されない
|  |  | □ | ⑥ | [5 empty] | □イ | 漏水が確認される（下表に記入）
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | ａ． | 漏水が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  | ）
（
）
理由
（
）
【7】設備配管【排水管】
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | （１） | 【設備配管】排水の滞留 |  |  | □ア | 排水の滞留が確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | 排水の滞留が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | 排水の滞留が確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤ |  | （２） | 【設備配管】排水管の漏水 |  |  | □ア | 排水管の漏水が確認されない
|  |  | □ | ⑥ | [5 empty] | □イ | 排水管の漏水が確認される（下表に記入）
|  | 現況検査できなかった箇所 | [8 empty] | ａ． | 漏水が確認された場所
[11 empty] | （ |  |  | ）
（
）
理由
（
）
【7】設備配管【換気ダクト】
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | （１） | 【設備配管】換気ダクトの脱落 |  |  | □ア | 換気ダクトの脱落が確認されない
|  |  | □ | ② | [5 empty] | □イ | 換気ダクトの脱落が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [6 empty] | ａ． | 換気ダクトの脱落が確認された場所
|  |  | □ | ④ | [6 empty] | （ |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤
|  |  | □ | ⑥
現況検査できなかった箇所
（
）
理由
（
）

## オプション1
（第10面）
オプション
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 検査の有無 |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
| A 外部 | □検査あり |  | （1） | 非破壊検査機器を用いた検査 |  | □ア | 異常が確認されない
|  | ※コンクリートの圧縮強度検査は圧縮強度欄に、鉄筋の本数、配置検査は、鉄筋探査欄に記入 |  |  |  |  | □イ | 異常が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 異常が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 異常の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| B 内部 | □検査あり |  | （１） | 申込み住宅のキッチンコンロ、換気扇やパッケージエアコン等の設備機器の作動不良等の検査 |  | □ア | 作動不良が確認されない
[7 empty] | □イ | 作動不良が確認される（下表に記入）
[8 empty] | ａ． | 作動不良が確認された場所
[5 empty] | （検査内容） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （ |  | ） |  | ｂ． | 作動不良の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （2） | 申込み住宅の給排水設備、電気設備、 ガス設備 |  | □ア | 作動不良が確認されない
[7 empty] | □イ | 作動不良が確認される（下表に記入）
[8 empty] | ａ． | 作動不良が確認された場所
[5 empty] | （検査内容） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （ |  | ） |  | ｂ． | 作動不良の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （3） | 申込み住宅の汚損等、清掃により解消可能なものの検査 |  | □ア | 汚損が確認されない
[7 empty] | □イ | 汚損が確認される（下表に記入）
[8 empty] | ａ． | 汚損が確認された場所
[5 empty] | （検査内容） |  |  | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | （ |  | ） |  | ｂ． | 汚損の状態
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  | □検査あり |  | （4） | 非破壊検査機器を用いた検査 |  | □ア | 異常が確認されない
|  | ※コンクリートの圧縮強度検査は圧縮強度欄に、鉄筋の本数、配置検査は、鉄筋探査欄に記入 |  |  |  |  | □イ | 異常が確認される（下表に記入）
[5 empty] | （検査内容） |  |  | ａ． | 異常が確認された場所
|  |  |  | （ |  | ） |  | （ |  |  |  |  | ）
[8 empty] | ｂ． | 異常の状況
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 圧縮強度 | □検査あり |  | （１） | 【構造】コンクリートの圧縮強度 |  | □ア | コンクリートの圧縮強度が確認できない
|  |  | コンクリートの圧縮強度 |  |  |  | □イ | コンクリートの圧縮強度が確認できる（下表に記入）
[8 empty] | ａ． | コンクリートの圧縮強度を確認した場所
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ア | 反発度
[8 empty] | ａ． | 測定値
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 鉄筋探査 | □検査あり |  | （１） | 基礎における鉄筋の本数及び間隔 |  | □ア | 立ち上がり補強筋間隔が＠300以内、または設計図書以内
|  |  | 非破壊検査機器による検査【鉄筋の本数及び間隔】 |  |  |  |  | ａ． | 補強筋間隔
[8 empty] | （ | ＠ | ㎜ | ）
[5 empty] | （検査位置） |  | □イ | 補強筋間隔が＠300以上、または設計図書以上（下表に記入）
|  |  |  | （ |  | ） |  | ｂ． | 補強筋間隔が適切ではない場所
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
[7 empty] | □ア | 底版補強筋間隔が＠300以内、または設計図書以内
[8 empty] | ａ． | 補強筋間隔
[8 empty] | （ | ＠ | ㎜ | ）
[7 empty] | □イ | 補強筋間隔が＠300以上、または設計図書以上（下表に記入）
[8 empty] | ｂ． | 補強筋間隔が適切ではない場所
[8 empty] | （ |  |  |  |  | ）
備考

## 基礎-屋根
（第11面）
| 検査の結果 |  |  | オプション検査 基礎 |  |  |  | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） | オプション検査 屋根 ルーフバルコニー（雨水） |  |  | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | オプション検査 基礎
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
| Ｃオプション |  | □ | ① |  | （１） | 【構造】幅0.5㎜以上のひび割れ |  | □ア | ひび割れが確認されない
|  |  | □ | ② |  |  |  |  | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | ａ． | ひび割れが確認された場所
|  |  | □ | ④ | [5 empty] | （ |  |  |  | ）
|  |  | □ | ⑤ | [5 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅
|  |  | □ | ⑥ | [6 empty] | （ | ）㎜
|  | 現況検査できなかった箇所 |  |  |  | （２） | 【構造】深さ20㎜以上の欠損 |  | □ア | 欠損が確認されない
[9 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
|  | （ | [7 empty] | ａ． | 欠損が確認された場所
[5 empty] | ） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[10 empty] | ｂ． | 最大欠損の深さ
|  | 理由 | [8 empty] | （ | ）㎜
|  | （ |  |  |  | （3） | 【構造】コンクリートの著しい劣化 |  | □ア | 著しい劣化が確認されない
[9 empty] | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
[10 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
[5 empty] | ） |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）
[10 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無
□ア ない □イ ある
[10 empty] | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無
□ア ない □イ ある
[6 empty] | （4） | 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損 |  | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[9 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
（下表に記入）
[10 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され
た場所
[10 empty] | （ |  |  |  | ）
[6 empty] | （5） | 【構造】鉄筋の露出 |  | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[9 empty] | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[10 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
[10 empty] | （ |  |  |  | ）
オプション検査 屋根・ルーフバルコニー（雨水）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | （1） | 【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合 |  | □ア | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
|  |  | □ | ② | [5 empty] | が確認されない
|  |  | □ | ③ |  |  |  |  | □イ | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
|  |  | □ | ④ | [5 empty] | が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ⑤ | [5 empty] | ａ． | 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合
が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）
（
）
理由
（
）
備考

## 床-天井
（第12面）
| 検査の結果 |  |  | オプション検査 床（構造） |  |  |  | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ） | オプション検査 天井（構造） |  |  |  | 劣化事象（ □ 有り、 □ 無し ）
部位等 |  | オプション検査 床（構造）
劣化状況 | Ａ外部 Ｂ内部 | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
| Ｃオプション |  | □ | ① |  | （1） | 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損 （さび汁、エフロレッセンス又は鉄筋の露出を含む。） |  | □ア | ひび割れが確認されない
|  |  | □ | ② |  |  |  |  | □イ | ひび割れが確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ③ | [5 empty] | ａ． | ひび割れが確認された場所
|  |  | □ | ④ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
|  |  | □ | ⑤ | [5 empty] | ｂ． | 最大のひび割れ幅
[11 empty] | （ |  | ）㎜
|  | 現況検査できなかった箇所 | [6 empty] | □ア | 欠損が確認されない
[9 empty] | □イ | 欠損が確認される（下表に記入）
[10 empty] | ａ． | 欠損が確認された場所
|  | （ | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ） |  |  |  |  | ｂ． | 最大欠損の深さ
[11 empty] | （ |  | ）㎜
|  | 理由 | [6 empty] | □ア | 著しい劣化が確認されない
[9 empty] | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
|  | （ | [7 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無
□ア ない □イ ある
[5 empty] | ） |  |  |  |  | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無
□ア ない □イ ある
[9 empty] | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
[9 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
（下表に記入）
[10 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され
た場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[9 empty] | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[9 empty] | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[10 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （２） | 【構造】6/1,000以上の勾配の傾斜 （凹凸の少ない仕上げによる床の表面における2点（3ｍ程度離れているものに限る。）の間を結ぶ直線の水平面に対する角度をいう。） |  | □ア | 著しい傾斜が確認されない
[9 empty] | □イ | 著しい傾斜が確認される（下表に記入）
[10 empty] | ａ． | 最も傾きがある場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | ｂ． | 当該部分の傾斜
[10 empty] | （ |  | ／ | 1000 | ）
オプション検査 天井（構造）
|  | 確認欄※ |  |  |  | 検査項目 |  |  | 確認内容
|  |  | □ | ① |  | 仕上げの種類の確認 |  |  | □ア | コンクリート打放し又は塗装仕上げ（Ⅰに記入）
|  |  | □ | ② |  |  |  |  | □イ | その他仕上げ等
|  |  | □ | ③ |  | Ⅰ．コンクリート打放し又は塗装仕上げの場合
|  |  | □ | ④ |  | （1） | 【構造】コンクリートの著しい劣化 |  | □ア | 著しい劣化が確認されない
|  |  | □ | ⑤ |  |  |  |  | □イ | 著しい劣化が確認される（下表に記入）
|  |  | □ | ⑥ | [5 empty] | ａ． | 著しい劣化が確認された場所
|  | 現況検査できなかった箇所 | [7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | ｂ． | 広範囲に及ぶひび割れの有無
□ア ない □イ ある
|  | （ | [7 empty] | Ｃ． | 広範囲に及ぶ欠損の有無
[5 empty] | ） | [5 empty] | □ア ない □イ ある
[6 empty] | （2） | 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損（エフロレッセンスを含む） |  | □ア | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない
|  | 理由 | [6 empty] | □イ | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される
（下表に記入）
|  | （ | [7 empty] | ａ． | さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認され
た場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （3） | 【構造】鉄筋の露出 |  | □ア | 鉄筋の露出が確認されない
[5 empty] | ） |  |  |  | □イ | 鉄筋の露出が確認される（下表に記入）
[10 empty] | ａ． | 鉄筋の露出が確認された場所
[10 empty] | （ | [5 empty] | ）