## 修正履歴 (hidden)
Ｎｏ | 修正書類 | 修正箇所 | 修正内容 | 反映版数 | 修正者 | 修正日 | 備考
1 | 第二面 | タイトル | 『建築主の概要』に、『等』を追加 |  | 浅利 | 2002-01-17
2 | 第三面 | 3.都市計画区域区分の別等 | □区域区分非設定 の記載について、非設定を未設定に修正 |  | 浅利 | 2002-01-17
3 | 第四面 | 9.確認の特例 | イ、ロ、ハ、の次に、二.68条20第一項に掲げる～の項目を追加 |  | 浅利 | 2002-01-17
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 選択
設計内容説明書【共同住宅 木造軸組・枠組壁工法用】
性能表示事項の選択
|  |  | ■ | 長期使用等確認と一体で申請する
TRUE
| 住棟 | 項目 |  |  | 必須・選択項目 | 性能表示事項 |  | □
|  | 構造の安定 |  |  | ■ | 1－1 | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）
FALSE |  |  |  |  | □ | 1－２ | 耐震等級（構造躯体の損傷防止）
[5 empty] | ■ | 1－３ | その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）
FALSE |  |  |  |  | □ | 1－４ | 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）
FALSE |  |  |  |  | □ | 1－５ | 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）
[5 empty] | ■ | 1－６ | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法）
[5 empty] | ■ | 1－７ | 基礎の構造方法及び形式等
FALSE |  | 火災時の安全 |  |  | □ | ２－５ | 耐火等級（延焼のおそれのある部分)開口部
FALSE |  |  |  |  | □ | ２－６ | 耐火等級（延焼のおそれのある部分)開口部以外
|  | 劣化対策 |  |  | ■ | ３－１ | 劣化対策等級 （構造躯体等）
|  | 維持管理対策 |  |  | ■ | ４－２ | 維持管理対策等級 （共用配管）
[5 empty] | ■ | ４－３ | 更新対策（共用排水管）
FALSE | 住戸 | 火災時の安全 |  |  | □ | ２－１ | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
FALSE |  |  |  |  | □ | ２－２ | 感知警報装置設置等級（他住戸火災時）
FALSE |  |  |  |  | □ | ２－３ | 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時・共用廊下）
FALSE |  |  |  |  | □ | ２－４ | 脱出対策（火災時）
FALSE |  |  |  |  | □ | ２－７ | 耐火等級（界壁及び界床）
|  | 維持管理対策 |  |  | ■ | ４－１ | 維持管理対策等級（専用配管）
FALSE |  |  |  |  | □ | ４－４ | 更新対策（住戸専用部）
FALSE |  | 可変性
TRUE |  | 温熱環境 エネルギー消費量 |  |  | ■ | ５－１ | 断熱等性能等級
TRUE |  |  |  |  | ■ | ５－２ | 一次エネルギー消費量等級
FALSE |  | 空気環境 |  |  | □ | ６－１ | ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等）
□
FALSE |  |  |  |  | □ | ６－２ | 換気対策
FALSE |  | 光視環境 |  |  | □ | ７－１ | 単純開口率
FALSE |  |  |  |  | □ | ７－2 | 方位別開口比
FALSE |  | 音環境 |  |  | □ | ８－１ | 重量床衝撃音対策等級
FALSE |  |  |  |  | □ | ８－２ | 軽量床衝撃音対策等級
FALSE |  |  |  |  | □ | ８－３ | 透過損失等級（界壁） 木造以外
FALSE |  |  |  |  | □ | ８－４ | 透過損失等級（外壁開口部）
FALSE |  | 高齢者等配慮 |  |  | □ | ９－１ | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
FALSE |  |  |  |  | □ | ９－２ | 高齢者等配慮対策等級（共用部分）
FALSE |  | 防犯 |  |  | □ | 10－１ | 開口部の侵入防止対策
□
性能表示事項を選択してください。
必須選択項目です。
選択項目です。

## 住棟（第1～4面）250401
| 自己評価書・設計内容説明書【共同住宅用 木造軸組・枠組壁工法】 | [28 empty] | （第1面）
その1：住棟評価用
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者の氏名
評価者（審査者）氏名
※評価方法について 評価基準：評価方法基準による、特別認定：特別評価方法認定による、型式認定：住宅型式性能認定による、型式認証：型式住宅部分製造者認証による
[24 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [8 empty] | □ | ■
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [22 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  | □
|  | ↓必須・選択項目 |  |  | (評価方法)※ |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
１ 構造の安定に関すること
|  | □ | 経過措置適用有 (注)
|  | □ | 経過措置適用無 (注)
|  | ■ | １－１ |  | □ | 等級3 | 構造躯体 | □ | 認定書等の活用 | [18 empty] | ■ | 仕様書 |  | □
|  | 耐震等級 |  |  | □ | 等級2 |  |  |  | 1-1耐震等級（倒壊防止） | [6 empty] | （ | [9 empty] | ） | ■ | 平面図 |  | 評価員 確認
|  |  | （倒壊防止） |  | □ | 等級1 |  |  |  | 1-2耐震等級（損傷防止） | [6 empty] | （ | [9 empty] | ） | ■ | 立面図
|  |  | □ | 評価対象外 | 評価基準 |  |  |  |  | 1-4耐風等級 | [6 empty] | （ | [9 empty] | ） | ■ | 矩計図
0 |  | □ | １－２ |  | □ | 等級3 |  |  |  | 1-5耐積雪等級 | [6 empty] | （ | [9 empty] | ） | ■ | 断面図
|  | 耐震等級 |  |  | □ | 等級2 |  | 構造躯体 |  |  | 計算方法 | [16 empty] | ■ | 伏図等
|  |  | （損傷防止） |  | □ | 等級1 |  | (１－１) |  |  | ・壁量等 |  |  | □ | 在来木造壁量規定等の適合判定（階数２以下軸組） | [12 empty] | ■ | 基礎図
|  |  | □ | 評価対象外 | 評価基準 |  |  | (１－2) | [5 empty] | □ | 枠組工法簡易 計算（壁量＋竪枠計算） | [12 empty] | ■ | 構造図
|  | ■ | １－３ |  |  |  |  | (１－4) | [5 empty] | □ | 許容応力度計算 | [6 empty] | □ | 限界耐力計算 |  |  |  |  | ■ | 計算書
|  |  | □ | 免震建築物 |  |  |  | (１－5) |  |  | ・横架材 |  |  | □ | スパン表 | [6 empty] | □ | 許容応力度計算 |  |  |  |  | ■ | 調査書
TRUE |  |  | ■ | その他 | 評価基準 | [5 empty] | ・基礎 |  |  | □ | スパン表 | [6 empty] | □ | 許容応力度計算 |  |  |  |  | ■ | 資料
0 |  | □ | １－４ |  | □ | 等級2 | [21 empty] | ■ | 詳細図
[5 empty] | □ | 等級1
|  | 耐風等級 |  |  | 評価基準 |  |  | 免震建築物 |  |  | □ | 平成１２年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
0 |  | □ | １－５ |  | □ | 等級2 |  | （１－３） |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
|  | 耐積雪等級 |  |  | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  |  | □ | 該当区域外 | 評価基準
|  | ■ | １－６ |  | 設計内容説明書と同じ内容 |  | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  |  | □ | 地盤の許容応力度: | [8 empty] | [ |  |  | kN/㎡] |  |  |  | ■ | 仕様書 |  | □
|  | 地盤又は杭 の許容支持 力及びその 設定方法 |  |  |  |  | 杭等 |  |  |  | □ | 杭の許容支持力： | [8 empty] | [ |  |  | kN/本〕 |  |  |  | ■ | 調査書 |  | 評価員 確認
[11 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度： | [8 empty] | [ |  |  | kN/㎡] |  |  |  | ■ | 基礎図
[11 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力： | [8 empty] | [ |  |  | kN/本] |  |  |  | ■ | 計算書
[11 empty] | 地盤の調査方法: |  |  |  |  | [ | [10 empty] | ]
[11 empty] | 地盤の改良方法： |  |  |  |  | [ | [10 empty] | ]
[7 empty] | 地業 | 地業 |  |  | ・ | 材料 |  | □ | 割石 |  | □ | 砕石 |  | □ | その他（ | [5 empty] | ）
[11 empty] | ・ | 締め固め方法 |  |  |  | □ | ランマー |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | ）
|  | ■ | １－７ |  | 設計内容説明書と同じ内容 |  | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 |  |  | □ | 直接基礎 |  |  | ・構造方法： | [12 empty] | ■ | 仕様書 |  | □
|  | 基礎の構造 方法及び 形式 | [12 empty] | ・形 式： | [12 empty] | ■ | 伏図等 |  | 評価員 確認
[11 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | ・杭 種: | [12 empty] | ■ | 基礎図
[15 empty] | ・杭 径: | [10 empty] | ｃｍ
[15 empty] | ・杭 長: | [10 empty] | ｍ
|  | □ | 長期使用構造等確認 |  |  |  | 耐震等級 |  |  |  | □ | 等級３ | [15 empty] | ■ | 1-1と同じ |  | □ | 該当無
[5 empty] | 判定 |  | （倒壊防止） |  |  |  | □ | 等級２ | [18 empty] | 評価員 確認 | 判定
|  | （耐震性） | [8 empty] | □ | 等級１かつ安全限界時の相関変形1/40以下（木造） | [19 empty] | 適合
[11 empty] | □ | 免震建築物 | [19 empty] | 不適合
（注）評価方法規準 第5 1-1（3）ホ又はへ①ｂ(壁量基準）による場合の経過措置の適用
経過措置の適用無：令和7年4月1日以降の基準に適合、経過措置の適用有：令和7年3月31日以前の基準に適合
２火災時の安全に関すること
0 |  | □ | ２－５ |  | □ | 等級3 | 開口部の耐火性能 | 防火設備の仕様等（耐火性能が最も低いもの） |  |  | ・外壁開口部の耐火性能（延焼の恐れのある部分にある開口部全て） | [16 empty] | ■ | 配置図 |  | □
|  | 耐火等級（延焼のおそれのある部分)開口部 |  |  | □ | 等級2 | [5 empty] | □ | 特定防火設備（６０分耐火） | [14 empty] | ■ | 建具表 |  | 評価員 確認
[5 empty] | □ | 等級1 | [5 empty] | □ | 防火設備（２０分耐火） | [14 empty] | ■ | 仕様書
[12 empty] | □ | その他 | [14 empty] | ■ | 認定書
|  |  | □ | 該当なし | 評価基準 |  |  | □ | 認定書等の活用 | [7 empty] | （ | [9 empty] | ）
0 |  | □ | ２－６ |  | □ | 等級4 |  |  |  |  | ・外壁の耐火時間 |  |  |  |  | □ | ６０分以上 |  |  |  |  | □ | ４５分以上 |  |  |  |  | ■ | 配置図 |  | □
|  | 耐火等級（延焼のおそれのある部分)開口部以外 |  |  | □ | 等級3 | [9 empty] | □ | ２０分以上 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | ■ | 矩計図 |  | 評価員 確認
[5 empty] | □ | 等級2 |  |  |  |  | ・軒裏の耐火時間 |  |  |  |  | □ | ６０分以上 |  |  |  |  | □ | ４５分以上 |  |  |  |  | ■ | 仕様書
[5 empty] | □ | 等級1 | [9 empty] | □ | ２０分以上 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | ■ | 認定書
|  |  | □ | 該当なし | 評価基準 |  |  | □ | 認定書等の活用 | [7 empty] | （ | [9 empty] | ）
住棟評価用 （第2面）
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [22 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  | □
|  | ↓必須項目 |  |  | (評価方法)※ |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| ３ 劣化の軽減に関する事 | [28 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと
|  | ■ | ３－１ |  | □ | 等級3 | 外壁の軸組等 | 外壁の構造等（地盤から１ｍ） |  |  | ○ 柱、間柱、筋交、合板等、その他軸組 | [16 empty] | ■ | 仕様書 |  | □
|  |  | 劣化対策等級 （構造躯体等） |  | □ | 等級2 |  |  |  |  | ・ | 外壁通気構造の有無： | [15 empty] | ■ | 仕上表 |  | 評価員 確認
[12 empty] | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | ■ | 平面図
[12 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | ■ | 矩計図
[12 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | ■ | 構造図
[12 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [14 empty] | ■ | 伏図
[12 empty] | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋JAS K3相当薬剤処理 | [14 empty] | ■ | 基礎図
[12 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1樹種 | [14 empty] | ■ | 計算書
[12 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | ■ | 認定書
[12 empty] | □ | 製材、集成材等のJAS K3相当薬剤処理 | [14 empty] | ■ | 設備図
[12 empty] | □ | 構造用合板等のJAS K3相当薬剤処理 | [14 empty] | ■ | 詳細図
[12 empty] | □ | 製材、集成材等の薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | ■ | 資料
[12 empty] | □ | 構造用合板等の薬剤処理（現場処理）
[7 empty] | 土台 | 防腐・防蟻処理 |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り
[11 empty] | □ | 工場薬剤処理（JAS K３相当以上の保存処理材）
[11 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分D1特定樹種（ヒノキ等）
[11 empty] | □ | その他[ | [14 empty] | ]
[7 empty] | 浴室、脱衣室の防水 | 防水上の措置 |  |  | 浴室 |  | □ | ユニットバス（JISA4416規定するもの）
[13 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐防蟻措置(薬剤塗布)
（軸組、床組、天井）
[13 empty] | □ | 外壁軸組等のJAS K3相当薬剤処理（軸組、床組、天井）
[13 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ措置（床、壁、天井）
[13 empty] | □ | 2階以上にある場合の床組下地板の防腐防蟻処理
[13 empty] | □ | その他[ | [12 empty] | ]
[11 empty] | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ措置（床、壁）
[13 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐防蟻措置(薬剤塗布)（軸組、床組）
[13 empty] | □ | 外壁軸組等のJAS K3相当薬剤処理（軸組、床組）
[13 empty] | □ | 2階以上にある場合の床組下地板の防腐防蟻処理
[13 empty] | □ | その他[ | [12 empty] | ]
[7 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  |  | ・防蟻措置[ |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 対象区域外 |  |  |  |  | ]
[12 empty] | ・方法 |  | □ | 土壌処理
[14 empty] | □ | ベタ基礎 |  |  | □ | 土間コンクリート（布基礎と一体）
[7 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  |  | □ | 地盤から基礎上端又は土台下端までの高さ | [14 empty] | mm
[7 empty] | 床下防湿措置等 | 床下地盤面の防湿措置 床下換気措置 |  |  | □ | 基礎断熱工法
[12 empty] | □ | 防湿措置と方法[ | [13 empty] | ]
[11 empty] | □ | 基礎断熱工法以外
[12 empty] | □ | 防湿措置と方法[ | [13 empty] | ]
[11 empty] | □ | 床下換気措置[
[7 empty] | 小屋裏換気 | 小屋裏換気の措置 |  |  | □ | 小屋裏 有 [ | [14 empty] | ]
[11 empty] | □ | 屋根断熱工法等により小屋裏換気措置は不要
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[7 empty] | 全等級 | 建築基準法 |  |  | ■ | 建築基準法に定める対策に準記する
1 |  |  |  |  | 評価基準 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用（ | [14 empty] | ）
0 |  | □ | 長期使用構造等確認 |  |  |  | 劣化等対策等級 |  |  |  | □ | 等級３ | [18 empty] | □
[5 empty] | 判定 |  | 点検措置 | 床下空間 |  |  | ・ | 床下空間への点検口の設置 | [18 empty] | 評価員 確認
|  | （構造躯体等の劣化対策） | [9 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置
[8 empty] | 小屋裏空間 |  |  | ・ | 小屋裏空間への点検口の設置
[12 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[8 empty] | 床下空間の有効高さ |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ 330mm以上 | [8 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無）
[11 empty] | ・ | 点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[12 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [7 empty] | ）]
住棟評価用 （第3面）
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [22 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  | □
|  | ↓必須項目 |  |  | (評価方法)※ |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| ４ 維持管理・更新への配慮 | [20 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと
|  | ■ | ４－2 |  |  |  | 共用配管 | コンクリート内埋め込み配管 |  |  | □ | 全ての評価対象配管がコンクリート内に埋め込まれていない | [15 empty] | ■ | 仕様書 |  | □
|  |  | 維持管理対策等級 （共用配管） | [8 empty] | （排水管、給水管、給湯管、ガス管） | [15 empty] | ■ | 仕上表 |  | 評価員 確認
[5 empty] | 等級選択 | [22 empty] | ■ | 平面図
[7 empty] | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設 |  |  | □ | 埋設管上にコンクリートを施工していない。 | [15 empty] | ■ | 矩計図
[12 empty] | （排水管、給水管、給湯管、ガス管） | [15 empty] | ■ | 設備図
[11 empty] | □ | 対象区域外（凍結のおそれのある地域）
[7 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  |  | □ | 排水管内面が平滑である （継ぎ手及びヘッダー含む）
[7 empty] | 性状等 |  |  |  |  | （継ぎ手及びヘッダーを含む）
[8 empty] | 設置状態 |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 （継ぎ手及びヘッダー含む）
[7 empty] | 共用排水管 | 排水管の清掃措置、掃除口の点検措置 |  |  | □ | 共用立管の掃除口 ： 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は15ｍ以内ごとに設置
[11 empty] | □ | 横主管掃除口 ： 15ｍ以内ごとに掃除口が設置されている
(支障なく清掃が行える位置に掃除口が設けられている）
[7 empty] | 配管 | 主要接合部等の点検措置 |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保（露出又は開口による点検措置）
点検口
（給水管、排水管、給湯管、ガス管と専用配管の接合部及びバルブ）
[7 empty] | 横主管の設置位置 | 設置位置 |  |  | □ | ピット若しくは1階床下空間内又はピロティ等の共用部分に設置されている
[8 empty] | 到達経路 |  |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
（矩形：500ｘ500以上 、円形φ600以上）
[7 empty] | 配管補修の措置 | 設置位置 |  |  | □ | 共用部分が、専用部分に立ち入らないで補修ができる位置に露出しているか、又は補修可能な開口を持つパイプスペース内に設けられている。 （露出している位置とは、共用部分、住棟外周部、バルコニー等の位置）
[11 empty] | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼさないで補修ができる
[11 empty] | □ | ただし書き規定を適用（維持管理の円滑な実施のたに必要な措置）※1
|  |  | □ | 該当なし | 評価基準 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | ■ | ４－３ |  |  |  | 共用排水管 | コンクリート内埋め込み配管 |  |  | □ | 全ての評価対象配管がコンクリート内に埋め込まれていない | [15 empty] | ■ | 仕様書 |  | □
|  |  | 更新対策 （共用排水管） | [8 empty] | （排水管、給水管、給湯管、ガス管） | [15 empty] | ■ | 仕上表 |  | 評価員 確認
[5 empty] | 等級選択 | [22 empty] | ■ | 平面図
[8 empty] | 地中埋設管上のコンクリート打設 |  |  | □ | 埋設管上にコンクリーを施工していない。 | [15 empty] | ■ | 矩計図
[12 empty] | （排水管、給水管、給湯管、ガス管） | [15 empty] | ■ | 設備図
[11 empty] | □ | 対象区域外（凍結のおそれのある地域）
[8 empty] | 横主管の設置位置 |  |  | 設置位置 |  |  | □ | ピット若しくは1階床下空間内又はピロティ等の共用部分に設置されている
[11 empty] | 到達経路 |  |  | □ | 人通孔その他人が到達できる経路が設けられている
（矩形：500ｘ500以上 、円形φ600以上）
[8 empty] | 排水管の設置位置 |  |  | □ | 共用部分が、専用部分に立ち入らないで補修ができる位置に露出しているか、又は補修可能な開口を持つパイプスペース内に設けられている
（露出している位置とは、共用部分、住棟外周部、バルコニー等の位置） （共用部分の仕上材等の軽微な除去を伴い更新できる場合を含む）
[11 empty] | □ | ただし書き規定を適用（維持管理の円滑な実施のたに必要な措置）※1
|  |  | □ | 該当なし
住棟評価用 （第4面）
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [22 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  | □
|  | ↓必須項目 |  |  | (評価方法)※ |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
|  | ■ | ４－３ |  |  |  | 共用排水管 | コンクリート床等の貫通部 |  |  | ・共用排水管のコンクリート床等の貫通部 | [11 empty] | □ | 無 |  | □ | 有 | ■ | 仕様書 |  | □
|  |  | 更新対策 （共用排水管） つづき | [7 empty] | □ | 切断工事等軽減措置 | [15 empty] | ■ | 仕上表 |  | 評価員 確認
[12 empty] | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置が講じられており、かつ、共用排水管がコンクリートの床等を貫通する部分に、共用排水管の撤去の際のはつり工事を軽減する措置 | [14 empty] | ■ | 平面図
[28 empty] | ■ | 矩計図
[28 empty] | ■ | 設備図
[12 empty] | □ | 更新後の共用排水管への専用排水管の接続替えを容易に行うための措置が講じられている
[12 empty] | □ | 既設共用排水管の撤去や、排水管の接続替え等の更新工事のための空間が確保されている
[11 empty] | □ | 増設更新対応措置
[12 empty] | □ | 共用配水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置する事ができる空間、スリーブ等が設けられている。
[12 empty] | □ | 更新後の共用排水管への専用排水管の接続替えを容易に行うための措置が講じられている
[12 empty] | □ | 既設共用排水管の撤去や、排水管の接続替え等の更新工事のための空間が確保されている
[7 empty] | 共用排水立管の位置 | 共用排水立管の位置 |  |  | □ | 共用廊下に面する共用部分
[11 empty] | □ | 外壁面・吹き抜け等の住戸外周部
[11 empty] | □ | バルコニー
[11 empty] | □ | 住戸専用部（ | [13 empty] | ）
|  |  | □ | 該当なし | [6 empty] | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  | □ | 長期使用構造等確認 |  |  |  | 維持管理対策等級 |  |  |  | □ | 等級３ | [18 empty] | □
[5 empty] | 判定 |  | （共用配管） | [23 empty] | 評価員 確認
|  | （維持管理・更新の容易性） |  |  |  |  | 更新対策 |  |  |  | □ | 等級３
（共用排水管）
①各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください
②必須項目のみをする場合は、第１面～第５面を使用してください
③選択項目を使用する場合は、第１面～第５面と併せて第６面～第１３面で選択されている範囲のﾍﾟｰｼﾞを添付してください。
色部分は、必須選択項目です。
その他は、選択項目で、選択した場合は別紙の設計内容説明書に記入して添付してください。

## 住戸（第5～9面
| 設計内容説明書【共同住宅用 】 | [26 empty] | 住戸 （第5面）
住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者の氏名
評価者（審査者）氏名
※評価方法について 評価基準：評価方法基準による、特別認定：特別評価方法認定による、型式認定：住宅型式性能認定による、型式認証：型式住宅部分製造者認証による
[25 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | [8 empty] | □ | ■
| 性能表示事項 |  |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  |  | □
|  | ↓必須・選択項目 |  |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
２火災時の安全に関すること
0 |  | □ | ２－１ |  |  | □ | 等級4 | 感知警報装置 |  | 感知器の種類及び設置場所 |  | ・種類 [ | [15 empty] | ] | ■ | 仕様書 | □
|  | 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  |  |  | □ | 等級3 |  |  |  |  | ・基準に適合した感知部分の設置場所 | [16 empty] | ■ | 資料 | 評価員 確認
[6 empty] | □ | 等級2 | [5 empty] | □ | 全寝室 |  |  | □ | 全居室 |  |  |  | □ | 全台所 | [5 empty] | ■ | 平面図
[6 empty] | □ | 等級1 | [5 empty] | □ | 一定の階段（等級１～等級２） | [7 empty] | □ | 全階段（等級３以上） | [5 empty] | ■ | 断面図
・感知を行う部分
[13 empty] | ■ | 感知器等規格省令等に定める感度又は住警器等規格省令に定める感度等
・警報を行う部分（下記のいずれか）
[13 empty] | □ | 感知器と一体型（音響性能７０dB(1m)以上）
[13 empty] | □ | 各階1つ以上設置、150㎡毎設置（音響性能７０dB(1m)以上）
[6 empty] | 評価基準 | [6 empty] | □ | 各階1つ以上設置、350㎡毎設置（音響性能85dB(1m)以上）
0 |  | □ | ２－２ |  |  | □ | 等級4 | 感知警報装置 |  | 感知器の種類及び設置場所 |  | 感知器 | [16 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  | 感知警報装置設置等級（他住戸火災時） |  |  |  | □ | 等級3 | [5 empty] | 種類 |  |  | □ | 共同住宅用自火報又は同等品 | [11 empty] | ■ | 資料 | 評価員 確認
[6 empty] | □ | 等級2 | [8 empty] | □ | 住戸用自火報又は同等品 | [11 empty] | ■ | 平面図
[6 empty] | □ | 等級1 | [8 empty] | □ | その他 | [11 empty] | ■ | 断面図
[13 empty] | 設置場所 |  |  | □ | 当該階 |  |  | □ | 直下の階 | [7 empty] | ■ | 設備図
[13 empty] | 接続等 |  |  | □ | 各戸に有効に接続
[16 empty] | □ | 戸外表示器有り | [5 empty] | □ | その他
警報器
[13 empty] | 種類 |  |  | □ | 非常警報設備又は同等品
[16 empty] | □ | その他
[13 empty] | 設置場所 |  |  | □ | 当該階 |  |  | □ | 直下の階
[16 empty] | □ | その他（ | [10 empty] | ）
|  |  | □ | 該当なし |  | 評価基準 | [6 empty] | 接続等 |  |  | □ | 各々が有効に接続
0 |  | □ | ２－３ |  |  |  |  | 排煙形式 |  | 排煙形式 |  | □ | 開放型廊下 | [7 empty] | □ | 機械排煙（加圧式） | [6 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  | 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時・共用廊下） | [9 empty] | □ | 自然排煙 | [7 empty] | □ | その他 | [6 empty] | ■ | 資料 | 評価員 確認
[12 empty] | □ | 機械排煙（一般） | [15 empty] | ■ | 平面図
[8 empty] | 平面形状 |  | 平面形状 |  | □ | 通常の歩行経路による2以上の方向への避難が可能 | [15 empty] | ■ | 断面図
[12 empty] | □ | 直通階段との間に他住戸等がない | [15 empty] | ■ | 設備図
[6 empty] | 評価基準 | [5 empty] | □ | その他
[6 empty] | □ | 等級3 | 耐火等級（避難経路の隔壁の開口部） |  | 防火設備の仕様等（耐火性能が最も低いもの） |  | □ | 60分以上
[6 empty] | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 20分以上
[6 empty] | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 該当なし |  | 評価基準 | [5 empty] | 認定番号 |  |  | （ | [8 empty] | ）
0 |  | □ | ２－４ |  |  |  |  | 脱出対策 |  | 避難器具の種類 |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [15 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  | 脱出対策（火災時） | [9 empty] | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [15 empty] | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[12 empty] | □ | 避難器具
[13 empty] | □ | 滑り棒 |  |  | □ | 滑り台 |  |  | □ | 緩降機 |  | □ | 避難用タラップ
[13 empty] | □ | 避難ロープ |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □ | 避難橋 |  | □ | 救助袋
|  |  | □ | 該当なし |  | 評価基準 | [5 empty] | □ | その他
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [23 empty] | 住戸 （第6面）
| 性能表示事項 |  |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  |  | □
|  | ↓必須・選択項目 |  |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
0 |  | □ | ２－７ |  |  | □ | 等級4 | 界壁 |  | 界壁の構造等（耐火性能が最も低いもの） |  | □ | 60分以上 | [15 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  | 耐火等級（界壁及び界床） |  |  |  | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 45分以上 | [15 empty] | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[6 empty] | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 20分以上 | [15 empty] | ■ | 矩計図
[6 empty] | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | その他 | [15 empty] | □ | 断面図
[8 empty] | 界床 |  | 界床の構造等（耐火性能が最も低いもの） |  | □ | 60分以上 | [15 empty] | ■ | 詳細図
[12 empty] | □ | 45分以上
[12 empty] | □ | 20分以上
|  |  | □ | 該当なし |  | 評価基準 | [5 empty] | □ | その他
| ４ 維持管理・更新への配慮 | [21 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと
|  | ■ | ４－１ |  |  | □ | 等級3 | 専用配管 |  | コンクリート内埋め込み配管 |  | □ | 全ての評価対象配管がコンクリート内に埋め込まれていない | [15 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  |  | 維持管理対策等級 （専用配管） |  |  | □ | 等級2 | [5 empty] | (給水管、排水管、給湯管、ガス管） | [15 empty] | ■ | 仕上表 | 評価員 確認
[6 empty] | □ | 等級1 | [21 empty] | ■ | 平面図
[8 empty] | 地中埋設管 |  | 地中埋設管上のコンクリート打設 |  | □ | 埋設管上にコンクリーを施工していない。 | [15 empty] | ■ | 矩計図
[12 empty] | □ | 対象区域外（凍結のおそれのある地域） | [15 empty] | ■ | 設備図
(給水管、排水管、給湯管、ガス管）
[8 empty] | 専用配管 |  |  |  | □ | 他住戸等の専用部分に設置されていない。
[8 empty] | 排水管の性状等（継手ヘッダー含む） |  | 排水管等の内面 |  | □ | 平滑である
[10 empty] | 設置状態 |  | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
[8 empty] | 専用排水管 |  | 排水管の清掃措置 |  | □ | 便所の水廻りに必要な清掃措置の確保がされている。
[13 empty] | □ | 排水枡又は共用立管に接続
[13 empty] | □ | 掃除口( |  |  | □ | 露出又は開口有り |  |  |  |  | ）
[12 empty] | □ | 浴室、台所、洗面脱衣、その他の水廻りに必要な清掃措置の確保がされている。
[13 empty] | □ | トラップ |  |  | □ | 掃除口( |  |  | □ | 露出又は開口有り |  |  |  |  | ）
[8 empty] | 配管点検口 |  | 主要接合部等の点検措置 |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保している（給水、排水、給湯、ガス）
[12 empty] | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保している（ヘッダー、バルブ等）
|  |  | □ | 該当なし |  | 評価基準 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
|  | □ | 長期使用構造等確認 |  |  |  |  | 維持管理対策等級 |  |  |  | □ | 等級３ | [17 empty] | □
[6 empty] | 判定 |  | （専用配管） |  |  |  | □ | 対象住戸の専用配管が他住戸専用部に設置されている又は専用 | [17 empty] | 評価員 確認 | 該当無
|  | （維持管理・更新の容易性） | [10 empty] | 部分に立ち入らずに横主管（共用排水管を含む）に到達できる経 | [18 empty] | 判定
路を設けていないが、区分所有者以外の共同住宅等であって、賃
貸借契約書等に基づき、住戸内に立ち入ることが可能であり、当該
[13 empty] | 基準以外は等級３に適合している。 | [18 empty] | 適合
0 |  | □ | ４－４ |  |  |  |  | 構造躯体 |  | 躯体天井高 |  | ・ | 躯体天井高 | [15 empty] | ■ | 平面図 | □ | 不適合
|  |  | 更新対策 （住戸専用部） | [9 empty] | ( | [10 empty] | mm以上 |  |  |  |  | ■ | 矩計図 | 評価員 確認
[14 empty] | □ | 異なる躯体天井高が存する | [13 empty] | ■ | 断面図
[14 empty] | ・ | 最も低い部分の躯体天井高 | [13 empty] | ■ | 構造図
[15 empty] | ( | [10 empty] | mm以上 |  |  | □
[14 empty] | ・ | 最も低い部分 | [13 empty] | □
[16 empty] | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他
[10 empty] | 住戸専用部の構造躯体の壁又は柱 |  | ・ | 住戸専用部の構造躯体で間取り変更の障害となりうるもの | [15 empty] | ■ | 平面図 | □
[14 empty] | □ | 有り |  | （ | □ | 壁 |  | □ | 柱 | ） | [5 empty] | ■ | 構造図 | 評価員 確認
[14 empty] | □ | なし | [13 empty] | □
|  |  | □ | 該当なし | [24 empty] | □
可変性
|  | □ | 長期使用構造等確認 |  |  |  |  | 躯体天井高さ |  |  |  | □ | 2,650mm以上 | [15 empty] | ■ | 平面図 | □ |  | 判定
[6 empty] | 判定 | [6 empty] | ただし、対象住戸が区分所有住宅以外の共同住宅等であり、専用 | [15 empty] | ■ | 矩計図 | 評価員 確認 |  | 適合
|  | （可変性） | [10 empty] | 配管の設置が可能な床下空間その他対象住戸の可変性の確保に | [15 empty] | ■ | 断面図 |  |  | 不適合
有効な高さを含む。
（異なる躯体天井高さが存する場合、床面積の1/2以上が該当する
[13 empty] | 空間） | [15 empty] | ■ | 構造図
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [23 empty] | 住戸 （第7面）
| 性能表示事項 |  |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  |  | □
|  | ↓必須項目 |  |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
※印の欄は設計者が記入のこと
５ 温熱環境（エネルギー消費量に関すること）
1 |  | ■ | ５－１ |  |  | □ | 等級7 | 適用する基準 計算方法 |  |  |  | □ | 基準省令及び非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  |  | 断熱等性能等級 |  |  | □ | 等級6 |  |  |  |  | □ | 住宅仕様基準 | [15 empty] | ■ | 仕上表 | 評価員 確認
[6 empty] | ■ | 等級5 | [21 empty] | ■ | 平面図
[6 empty] | □ | 等級4 | 非住宅・住宅計算法 |  | UA値 ηＡc値 |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） の基準に適合している | [15 empty] | ■ | 矩計図
[6 empty] | □ | 等級3 | [21 empty] | ■ | 詳細図
[6 empty] | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAc値） の基準に適合している | [15 empty] | ■ | 計算書
|  |  | 地域区分 |  |  | □ | 等級1 |  |  | 評価書に記載 |  | ・ | UAの値、ηＡcの値を評価書に記載する（等級５のみ明示可能） | [15 empty] | ■ | 基礎図
|  |  | ( | 地域 | ) | [6 empty] | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値） [ | [10 empty] | W/（㎡・K）〕 |  |  |  |  | ■ | 伏図
[12 empty] | □ | 冷房期の平均日射取得率（ηAc値） [ | [13 empty] | 〕 |  | ■ | 資料
[8 empty] | 住宅仕様基準 |  | 適用条件 |  | ・適用条件 |  |  |  | 開口部比率 [ | [5 empty] | %]
[10 empty] | 躯体の基準 |  | ・躯体の断熱性能等
[13 empty] | □ | 熱貫流率の基準に適合
[13 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合
[10 empty] | 開口部の断熱性能等 |  | ・開口部比率の区分
[14 empty] | □ | （い） |  | □ | （ろ） |  | □ | （は） |  | □ | （に）
[12 empty] | □ | 緩和措置あり
[14 empty] | □ | 開口部の断熱（２％緩和）
[14 empty] | □ | 開口部の日射（４％緩和）
[8 empty] | 結露防止対策 |  | 繊維系断熱材 |  | ・繊維系断熱材等の使用 | [8 empty] | □ | 天井（屋根）
[21 empty] | □ | 外壁
[10 empty] | 防湿層の設置 |  | □ | 天井（屋根）に防湿層の設置有り
[12 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ ）
[12 empty] | □ | 外壁に防湿層の設置有り
[12 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ ）
[10 empty] | 通気層の設置 |  | □ | 屋根断熱に通気層の設置あり
[12 empty] | □ | 除外規定適用
[12 empty] | □ | 外壁断熱に通気層の設置あり
[12 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  | （ ）
[6 empty] | 評価基準 |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [23 empty] | 住戸 （第8面）
| 性能表示事項 |  |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  |  | □
|  | ↓必須項目 |  |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| ５ 温熱環境（エネルギー消費量に関すること） | [21 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと
1 |  | ■ | ５－２ |  |  | □ | 等級6 | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 |  | 地域区分 |  | 地域区分 |  |  | （ | 地域 |  |  |  | ） | [8 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  |  | 一次エネルギー消費量等級 |  |  | □ | 等級5 |  |  |  |  | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [16 empty] | ■ | 仕上表 | 評価員 確認
[6 empty] | □ | 等級4 |  |  |  |  | □ | 年間日射地域区分（ | [9 empty] | ）区分 | [5 empty] | ■ | 平面図
[6 empty] | □ | 等級1 |  |  |  |  | □ | 暖房期日射地域区分（ | [9 empty] | ）区分 | [5 empty] | ■ | 矩計図
[10 empty] | 適用する基準 |  | □ | 基準省令および非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | ■ | 詳細図
[13 empty] | 設計一次エネルギー消費量〔 | [10 empty] | GJ/（戸・年）〕 |  |  |  |  | ■ | 計算書
[13 empty] | 基準一次エネルギー消費量〔 | [10 empty] | GJ/（戸・年）〕 |  |  |  |  | ■ | 基礎図
[13 empty] | □ | 単位床面積あたりの一次エネルギー消費量の値を評価書に明示する（等級６のみ） | [14 empty] | ■ | 伏図
[29 empty] | ■ | 設備図
[18 empty] | （ |  |  |  | ） | MJ/（㎡・年） | [5 empty] | ■ | 資料
[12 empty] | □ | 住宅仕様基準（等級４のみ）
[10 empty] | 面積等 |  | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡
[12 empty] | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡
[12 empty] | 床面積の合計 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡
[10 empty] | 外皮熱損失量 |  | 外皮平均熱還流率（ＵＡ）
[18 empty] | （ |  |  |  | ） | W/（㎡・K）
[10 empty] | 冷房期の日射熱取得 |  | 冷房期の平均日射熱取得率（ηＡＣ）
[18 empty] | （ |  |  |  | ）
[10 empty] | 暖房期の日射熱取得 |  | 暖房期の平均日射熱取得率（ηＡH）
[18 empty] | （ |  |  |  | ）
[10 empty] | 自然風 |  | □ | 自然風利用
□
[8 empty] | 住宅仕様基準 |  |  |  | □ | 外皮面積の割合 | [5 empty] | 〔 |  |  |  |  | 〕
[12 empty] | □ | 各設備機器の基準に適合している
[8 empty] | 設備機器に係る概要 |  | 暖房設備 |  | 暖房方式(
)
[10 empty] | 冷房設備 |  | 冷房方式(
)
[10 empty] | 換気設備 |  | 換気設備方式(
)
[10 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機( | [15 empty] | )
[13 empty] | ・配管方式 |  |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[13 empty] | ・水栓 |  |  |  | □ | 節湯水詮等を使用
[13 empty] | ・浴槽 |  |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
[13 empty] | ・太陽熱給湯 |  |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
[10 empty] | 照明設備 |  | 主たる居室（ | [15 empty] | ）
[12 empty] | その他居室（ | [15 empty] | ）
[12 empty] | 非居室（ | [15 empty] | ）
[10 empty] | 太陽光発電設備 |  | □ | 太陽光発電設備の使用
[6 empty] | 評価基準 |  |  |  | コージェネ |  | □ | コージェネレーション設備の使用
|  | □ | 長期使用構造等確認 |  |  |  |  | 断熱等性能等級 |  |  |  | □ | 等級５ | [17 empty] | □
[6 empty] | 判定 | [24 empty] | 評価員 確認
（省エネルギー対策）
[8 empty] | 一次エネルギー消費量等級 |  |  |  | □ | 等級６
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [23 empty] | 住戸 （第9面）
| 性能表示事項 |  |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄 |  |  |  | □
|  | ↓選択項目 |  |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
６空気環境に関すること
0 |  | □ | ６－１ |  |  | 設計内容説明書と同じ内容 |  | 内装・天井裏等 |  | 使用する建材 |  | □ | 製材等（丸太及び単層フローリングを含む） | [15 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  | ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏等） | [9 empty] | □ | 特定建材 | [15 empty] | ■ | 仕上表 | 評価員 確認
[12 empty] | □ | その他の建材 | [15 empty] | ■ | 平面図
[8 empty] | 居室の内装の仕上げ材 |  | ホルムアルデヒド発散等級 |  | ・特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [16 empty] | ■ | 立面図
[13 empty] | □ | （等級３） |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  | （規制対象外の建材） | [7 empty] | □ | 矩計図
[13 empty] | □ | （等級２） |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | （第３種ﾎﾙﾑ発散建築材料） | [7 empty] | □ | 換気
[10 empty] | □ | 該当なし |  | □ | （等級１） |  |  | F☆☆ |  |  |  | （第2種ﾎﾙﾑ発散建築材料） | [7 empty] | □ | 設備図
[8 empty] | 天井裏等の下地等 |  | 措置方法 |  | □ | 使用建材による |  |  |  |  | □ | 換気による |  |  |  | □ | 気密措置による |  |  |  |  | □ | 換気
[10 empty] | ホルムアルデヒド発散等級 |  | ・特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [16 empty] | □ | 計算書
[13 empty] | □ | （等級３） |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  | （規制対象外の建材） | [7 empty] | ■ | 断面図
[13 empty] | □ | （等級２） |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | （第３種ﾎﾙﾑ発散建築材料）
[6 empty] | 評価基準 |  |  |  | □ | 該当なし |  | □ | （等級１） |  |  | F☆☆ |  |  |  | （第2種ﾎﾙﾑ発散建築材料）
0 |  | □ | ６－２ |  |  | 設計内容説明書と同じ内容 |  | 居室の換気対策 |  | 換気方法 |  | □ | 機械換気設備 | [15 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  | 換気対策 | [9 empty] | □ | その他 |  | [ | [12 empty] | ] | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[8 empty] | 局所換気対策 |  | 局所換気対策 | [18 empty] | ■ | 換気
[11 empty] | 便所 | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  | □ | なし |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 設備図
[11 empty] | 浴室 | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  | □ | なし |  | □ | 該当なし |  |  | ■ | 換気
[6 empty] | 評価基準 |  |  |  |  | 台所 | □ | 機械換気設備 |  |  |  | □ | 換気のできる窓 |  |  |  | □ | なし |  | □ | 該当なし |  |  |  | 計算書
７ 光・視環境に関すること
0 |  | □ | ７－１ |  |  | 設計内容説明書と同じ内容 |  | 単純開口率 |  | 居室の面積に対する開口部の割合 |  | ・居室の床面積の合計 | [8 empty] | ( |  |  |  | ㎡ |  | ) |  | ■ | 仕様書 | □
|  | 単純開口率 | [9 empty] | ・居室の開口部の面積の合計[ | [8 empty] | ( |  |  |  | ㎡ |  | ) |  | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[12 empty] | ・単純開口率[ | [8 empty] | ( |  |  | ％ |  |  | ) |  | ■ | 建具表
[6 empty] | 評価基準 | [5 empty] | ※開口部の面積はサッシカタログのＷ×Ｈの値とする。 | [16 empty] | ■ | 面積表
0 |  | □ | ７－２ |  |  | 設計内容説明書と同じ内容 |  | 方位別開口比 |  | 方位別開口部の面積合計の比 |  |  |  | ・北面（ |  |  | ％ |  |  | ) |  | ・東面( |  |  | ％ |  |  | ) | ■ | 計算書
|  | 方位別開口比 | [11 empty] | ・南面（ |  |  | ％ |  |  | ) |  | ・西面( |  |  | ％ |  |  | )
[14 empty] | ・真上（ |  |  | ％ |  |  | )
[6 empty] | 評価基準 | [5 empty] | ※窓が存在しない場合の0％の時は、「以上」を非表示
８ 音環境に関すること
0 |  | □ | ８－１ | [5 empty] | 否選択事項です
重量床衝撃音対策
0 |  | □ | ８－２ | [5 empty] | 否選択事項です
軽量床衝撃音対策
0 |  | □ | ８－３ | [5 empty] | 否選択事項です
透過損失等級 （界壁）
0 |  | □ | ８－４ | [5 empty] | 否選択事項です
透過損失等級（外壁開口部）
９高齢者等への配慮に関すること
0 |  | □ | ９－１ |  |  |  |  | 否選択事項です
高齢者等配慮対策等級 （専用部分）
0 |  | □ | ９－2 |  |  |  |  | 否選択事項です
高齢者等配慮対策等級 （共用部分）
１０ 防犯に関すること
0 |  | □ | １０－１ | [5 empty] | 否選択事項です
開口部の侵入防止対策
（等級６の場合）設計一次エネルギー消費量の値は、太陽光発電による削減量は見込まない数値を入力してください。その他の設備は含みます。

## 引受承諾書 (hidden)
[17 empty] | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
| #REF! | [11 empty] | 様
株式会社 住宅性能評価センター
代表取締役 杉山 正博 印
下記の物件の確認申請等に係る相談を受けましたのでご報告いたします。
記
＜＜建築物の概要＞＞
【敷地の地名地番】 |  |  |  |  | #REF!
【建築物の名称】
【主要用途】 |  |  |  |  | 区分 |  | （ | #REF! | [15 empty] | ）
【工事種別】
| #REF! | 新築 | #REF! | 増築 | #REF! | 改築 |  | #REF! | 移転 |  | #REF! | 用途変更 |  |  | #REF! | 大規模の修繕 |  |  |  | #REF! | 大規模の模様替
【延べ面積】 |  |  |  |  | 申 請 部 分 | [5 empty] | ： | #REF! |  | ㎡
（建築物全体） |  |  |  |  | 申請以外の部分 | [5 empty] | ： | #REF! |  | ㎡
[5 empty] | 合 計 | [5 empty] | ： | #REF! |  | ㎡
【申請棟数】 |  |  |  |  | #REF! |  |  | （申請以外 |  |  |  | #REF! |  | ）
【建築物の構造】 |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 造 | 一部 |  | #REF! | [6 empty] | 造
【建築物の階数】 |  |  |  |  | 地階を除く階数 | [6 empty] | #REF! |  | 階
[5 empty] | 地階の階数 | [6 empty] | #REF! |  | 階
【建築主】 |  |  | 住所： |  | #REF!
|  |  | 氏名： |  | #REF!
【設計者】 |  |  | 氏名： |  | #REF!
|  |  | 資格： |  | （ | #REF! |  |  | ） | 建築士 |  |  |  | （ | #REF! |  |  | ） | 登録 |  |  | 第 | #REF! | 号
建築士事務所名：
[5 empty] | （ | #REF! |  |  | ） | 建築士事務所 |  |  |  | （ | #REF! |  |  | ） | 知事登録 |  |  | 第 | #REF! | 号
郵便番号： |  |  |  |  | #REF!
所在地： |  |  |  |  | #REF!
電話番号： |  |  |  |  | #REF!
【確認申請予定日】 |  |  |  |  | 平成 |  | #REF! |  | 年 | #REF! |  | 月 | #REF! | 日
【着工予定日】 |  |  |  |  | 平成 |  | #REF! |  | 年 | #REF! |  | 月 | #REF! | 日
【完了予定日】 |  |  |  |  | 平成 |  | #REF! |  | 年 | #REF! |  | 月 | #REF! | 日
[10 empty] | 連絡先 |  |  | 株式会社 |  |  | 住宅性能評価センター
確認審査部
担当 吉田 光輝
[16 empty] | tel |  | 03-5367-8782
[16 empty] | fax |  | 03-5367-8825
[16 empty] | E-mail |  |  | yoshida@seinouhyouka.co.jp

## 住戸 8-1重量音（第10面）
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [12 empty] | 住戸 （第10面） | [5 empty] | □ | ■
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 設計内容説明欄※ | [13 empty] | 設計内容 確認欄 |  | □
|  | ↓必須・選択項目 |  | (評価方法)※ | 自己評価 設計内容 |  |  |  | 設計内容 | [6 empty] | 記載図書
| ８ 音環境に関すること | [16 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | □
0 |  | □ | ８－１ | 設計内容説明書による | 上階界床 |  | 下階界床 |  | 上階 最高 受音室名（ | [5 empty] | ） | ■ | 仕様書 |  | 評価員 確認
|  | 重量床衝撃音対策 | [6 empty] | 上階 最低 受音室名（ | [5 empty] | ） | ■ | 資料
[5 empty] | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 下階 最高 受音室名（ | [5 empty] | ） | ■ | 平面図
[9 empty] | 下階 最低 受音室名（ | [5 empty] | ） | ■ | 断面図
|  | 木造床 （相当ｽﾗﾌﾞ厚） |  |  | □ | □ | □ | □ | ■ | 床構造等（在来軸組） | [5 empty] | ■ | 矩計図
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 断面寸法105㎜×240㎜以上の床ばりを、間隔910㎜以内で配置 |  |  |  |  | ■ | 詳細図
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 断面寸法45㎜×105㎜以上の根太を、間隔310㎜以内で配置 |  |  |  |  | ■ | 計算書
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 床ばりと根太の上端が同一高さの床組 |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 厚さ15㎜以上の構造用合板をくぎを用いて根太に接合 |  |  |  | □
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 厚さ15㎜以上の構造用パネルをくぎを用いて根太に接合 |  |  |  | □
厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ2枚以上をくぎを用いて根太に接合
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 根太の間に厚さ50㎜以上のロックウール（40㎏/㎥以上）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 根太上に床下張材として厚さ15㎜以上の構造用合板設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 根太上に床下張材として厚さ15㎜以上の構造用パネル設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 根太上に床下張材として厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを2枚以上設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 上記床下張材の上に厚さ12.5㎜以上の石こうボードを設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 上記石こうボードの上に厚さ10㎜以上のアスファルト系面材又は同等の面材を設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 床ばりと根太の上端が同一高さでない床組
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 渡りあごかけで接合（JIS A5508に規定する鉄丸くぎN75を2本斜め打ち）又は同等の接合方法
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 床下張材として厚さ15㎜以上の構造用合板設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 床下張材として厚さ15㎜以上の構造用パネル設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  |  | ■ | 床下張材として厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを2枚以上設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | ■ | 床構造等（枠組）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | ＪＡＳに規定する寸法型式210を、間隔455㎜以内で設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | ＪＡＳに規定する寸法型式212を、間隔455㎜以内で設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 床下張材として厚さ15㎜以上の構造用合板設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 床下張材として厚さ15㎜以上の構造用パネル設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 床下張材として厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを2枚以上設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | ■ | 重量材
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 厚さ35㎜のモルタル又は普通コンクリート
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 厚さ70㎜以上の高温高圧蒸気養生されたＡＬＣパネル
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 在来軸組で厚さの合計が30㎜以上の石こうボードの上に合板を設置（合計65㎜以上）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 在来軸組で厚さの合計が30㎜以上の強化石こうボードの上に合板を設置（合計60㎜以上）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 在来軸組で厚さの合計が40㎜以上の強化石こうボードの上に合板を設置（合計55㎜以上）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 在来軸組で厚さ15㎜以上のﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞを2枚以上設置
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | ■ | 床仕上げ材
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 告示8-1(3)ロ②ｄ(i)(a)の床仕上げ材
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | ■ | 天井材
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 独立遮音天井
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 下地材が厚さ12.5㎜以上の石こうボード2枚以上
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 下地材が厚さ15㎜以上の強化石こうボード2枚以上
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 下地材の上に厚さ50㎜以上のロックウール吸音材（40㎏/㎥以上）
[5 empty] | □ | □ | □ | □ |  | ■ | 下地材の上に厚さ40㎜以上のグラスウール（24㎏/㎥以上）
|  |  |  | 相当 ｽﾗﾌﾞ厚 | □ | □ | □ | □ | ← | 11cm以上
[5 empty] | □ | □ | □ | □ | ← | その他 |  |  | 自己評価結果
|  |  |  | 評価基準 | □ |  | □ |  | ← | 該当なし

## 住戸 8-2軽量音（第11面）
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [10 empty] | 住戸 （第11面） | [5 empty] | □ | ■
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 設計内容説明欄※ | [11 empty] | 設計内容 確認欄 |  | □
|  | ↓必須・選択項目 |  | (評価方法)※ | 項目 | 自己評価 設計内容 |  |  |  | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
| ８ 音環境に関すること | [14 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと | □
0 |  | □ | ８－２ | 設計内容説明書による | [6 empty] | 上階 最高 受音室名（ |  | ） | ■ | 仕様書 |  | 評価員 確認
|  | 軽量床衝撃音対策 | [8 empty] | 上階 最低 受音室名（ |  | ） | ■ | 資料
[11 empty] | 下階 最高 受音室名（ |  | ） | ■ | 平面図
[6 empty] | 上階 | 上階 | 下階 | 下階 |  | 下階 最低 受音室名（ |  | ） | ■ | 断面図
[6 empty] | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 構造区分 |  |  |  | ■ | 矩計図
[14 empty] | ■ | 詳細図
[5 empty] | 構造区分選択 | □ | □ | □ | □ | ・ | 床仕上構造区分１ |  |  | ■ | 計算書
[6 empty] | □ | □ | □ | □ | ・ | 床仕上構造区分2 |  |  | □
[6 empty] | □ | □ | □ | □ | ・ | 床仕上構造区分3 |  |  | □
[6 empty] | □ | □ | □ | □ | ・ | 床仕上構造区分4 |  |  | □
[6 empty] | □ | □ | □ | □ | ・ | 床仕上構造区分5
[5 empty] | 軽量床衝撃音レベル低減量 | 上階 | 上階 | 下階 | 下階
[6 empty] | 最高 | 最低 | 最高 | 最低
[5 empty] | 30ｄB以上 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 25ｄB以上 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 20ｄB以上 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 15ｄB以上 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | その他 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 軽量床衝撃音対策等級 | 上階 | 上階 | 下階 | 下階
[6 empty] | 最高 | 最低 | 最高 | 最低
[5 empty] | 等級5 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 等級4 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 等級3 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 等級2 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 等級1 | □ | □ | □ | □
[5 empty] | 該当なし | □ |  | □
評価基準

## 住戸 8-4音 開口部 (第12面)
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [10 empty] | 住戸 （第12面）
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ |  |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [6 empty] | 設計内容 確認欄 | □
|  | ↓必須・選択項目 |  | (評価方法)※ |  |  |  | 設計内容 |  |  |  |  | 記載図書
８ 音環境に関すること
0 |  | □ | ８－４ | 等級 |  |  |  | 方位 | 設計内容
|  | 透過損失等級（外壁開口部） |  | 北 | □ | 等級3 | 開口部の遮音性能 （各方位、遮音性能が最低のものを記入する） | 北 | □ | JISの遮音等級表示品 | [ | ] | ■ | 仕様書 | □
[5 empty] | □ | 等級2 |  |  | □ | 認定書等の活用（下記の認定書欄に記入） |  |  | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[5 empty] | □ | 等級1 |  |  | □ | その他試験を行うもの [透過損失の平均値 |  | ] | ■ | 建具表
[5 empty] | □ | 該当なし | [6 empty] | □ | 認定書
|  |  |  | 東 | □ | 等級3 |  | 東 | □ | JISの遮音等級表示品 | [ | ] | ■ | 資料
[5 empty] | □ | 等級2 |  |  | □ | 認定書等の活用（下記の認定書欄に記入） |  |  | □ | 計算書
[5 empty] | □ | 等級1 |  |  | □ | その他試験を行うもの [透過損失の平均値 |  | ] | □
[5 empty] | □ | 該当なし | [6 empty] | □
|  |  |  | 南 | □ | 等級3 |  | 南 | □ | JISの遮音等級表示品 | [ | ] | □
[5 empty] | □ | 等級2 |  |  | □ | 認定書等の活用（下記の認定書欄に記入） |  |  | □
[5 empty] | □ | 等級1 |  |  | □ | その他試験を行うもの [透過損失の平均値 |  | ]
[5 empty] | □ | 該当なし
|  |  |  | 西 | □ | 等級3 |  | 西 | □ | JISの遮音等級表示品 | [ | ]
[5 empty] | □ | 等級2 |  |  | □ | 認定書等の活用（下記の認定書欄に記入）
[5 empty] | □ | 等級1 |  |  | □ | その他試験を行うもの [透過損失の平均値 |  | ]
[5 empty] | □ | 該当なし
評価基準

## 住戸 高齢者（第13～16面）
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [25 empty] | 住戸 （第13面）
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容 確認欄 |  | □
|  | ↓選択項目 |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| ９ 高齢者等への配慮 | [18 empty] | ※印の欄は設計者が記入のこと
0 |  | □ | ９－１ |  | □ | 等級5 | 部屋の配置等 |  | 特定寝室と同一階にある室 | ・特定寝室（ |  |  |  |  | 階 |  | 室名： | [7 empty] | ） |  | ■ | 仕様書 | □
|  | 高齢者等配慮対策等級（専用部分） |  |  | □ | 等級4 |  |  |  | ・特定寝室と同一階にある室 | [16 empty] | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[5 empty] | □ | 等級3 |  |  |  |  | □ | 玄関 |  |  | □ | 便所 |  |  | □ | 浴室 |  |  | □ | 食事室 |  |  | ■ | 詳細図
[5 empty] | □ | 等級2 |  |  |  |  | □ | 洗面所 |  |  | □ | 脱衣室 | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 等級1 |  |  |  | ・ホームエレベーター | [6 empty] | □ | あり |  | □ | なし | [5 empty] | □
[10 empty] | ・ホームエレベーター出入口の幅員（ | [11 empty] | mm） |  |  |  |  | □
[7 empty] | 段 差 |  | 出入口等（日常生活空間内） | ・玄関出入口
[10 empty] | くつずりと玄関外側の段差 | [10 empty] | □ | 20ｍｍ以下
[10 empty] | くつずりと玄関内側土間の段差 | [10 empty] | □ | 5ｍｍ以下
[10 empty] | ・玄関上がりかまちの段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm) |  | □ | 対象外
[11 empty] | □ | 踏み段（奥行き300mm以上、幅600mm以上）あり
[10 empty] | ・バルコニー出入口 | [13 empty] | □ | 対象外
[11 empty] | □ | 段差なし
[11 empty] | □ | 単純段差180mm以下
[11 empty] | □ | 単純段差250mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | □ | 設置）
[11 empty] | □ | またぎ段差180mm以下 | [9 empty] | 手摺（ |  | □ | 設置）
[11 empty] | □ | 踏み台を設置する
[10 empty] | ・浴室出入口の段差 | [8 empty] | ( |  |  | mm)
[11 empty] | □ | 段差なし
[11 empty] | □ | 単純段差20mm以下
[11 empty] | □ | 内外高低差120mm以下、またぎ段差180ｍｍ以下
[13 empty] | □ | 手摺設置
・畳コーナー等
[11 empty] | 高さ |  | ( |  |  | mm) |  |  | 面積 |  | ( |  |  | mm)
[11 empty] | 間口 |  | ( |  |  | mm)
[10 empty] | □ | その他の5ｍｍ超えの段差はない（勝手口等を除く）
[9 empty] | 出入口等（日常生活空間外） | □ | 5mmを超の段差はない （ただし、玄関・勝手口等の出入口、上がりかまち、バルコニー、浴室の出入口、畳ｺｰﾅｰ等の90mm以上の段差は除く）
[7 empty] | 階 段 |  | 基準法 | □ | 建築基準法施行令第２３条から第２７条までの基準に適合
[10 empty] | □ | 建築基準法施行令第１２６条第１項の基準に適合
[9 empty] | 勾配等 | ・幅員 （ | [6 empty] | mm)
[10 empty] | ・けあげ （R＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・踏面（T＝ |  |  | mm)
[10 empty] | ・勾配（R／T＝ | [6 empty] | mm) |  |  |  |  | ・（2R + T＝ |  |  | mm)
[9 empty] | 蹴込み | ・蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm)
[10 empty] | ・蹴込み板 |  |  |  |  | □ | あり |  |  | □ | なし
[9 empty] | 形式等 | ・階段の形式 |  |  |  |  | □ | 直 |  |  | □ | 折り返し
[15 empty] | □ | その他（ | [9 empty] | ）
[10 empty] | ・最上段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり
[10 empty] | ・最下段の通路等への食い込み | [9 empty] | □ | なし |  |  | □ | あり
[9 empty] | 滑り防止 | ・滑り止め |  |  |  | （ | □ | なし |  |  | □ | あり（踏面と同一面）
[7 empty] | □ | 該当なし | 段鼻 | ・段鼻の出 |  |  |  | （ | □ | なし |  |  | □ | あり
[7 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | ・階段 |  |  |  | （ | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  |  | ）
[10 empty] | ・手摺高さ |  |  |  | （ | 踏面先端より | [6 empty] | mm) |  |  | ）
[10 empty] | ・便所（日常生活空間内 | [8 empty] | □ | 設置 |  |  |  |  | ）
・浴室（日常生活空間内）
[11 empty] | □ | 浴室出入部 |  |  |  | □ | 浴槽出入部 |  |  |  | □ | 姿勢保持
[11 empty] | □ | 浴槽内での立ち座り部 | [8 empty] | □ | 洗い場の立ち座り
[10 empty] | ・玄関（日常生活空間内） | [7 empty] | □ | 設置 |  | □ | 下地の準備
[5 empty] | 評価基準 |  |  |  |  | ・脱衣室（日常生活空間内） | [7 empty] | □ | 設置 |  | □ | 下地の準備
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [19 empty] | 住戸 （第14面）
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容 確認欄 |  | □
|  | ↓選択項目 |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
0 |  | □ | ９－１ |  |  |  | 手摺 |  | 転落防止手摺の設置 | ・バルコニー | [16 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  | 高齢者等配慮対策等級（専用部分）つづき | [8 empty] | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ | [7 empty] | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[11 empty] | □ | 650mm以上1,100未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | ■ | 詳細図
[11 empty] | □ | 300mm以上650未満 | [6 empty] | □ | 腰壁等から800mm以上 | [6 empty] | □
[11 empty] | □ | 300mm未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上 | [6 empty] | □
[11 empty] | □ | 1,100mm以上 | [14 empty] | □
・2階以上の窓
[11 empty] | 窓台等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ
[11 empty] | □ | 650mm以上800未満 | [6 empty] | □ | 床面から800mm以上
（3階は1,100以上）
[11 empty] | □ | 300mm以上650未満 | [6 empty] | □ | 窓台等から800mm以上
[11 empty] | □ | 300mm未満 | [6 empty] | □ | 床面から1,100mm以上
[11 empty] | □ | 800mm以上
・廊下及び階段（開放されている側に限る）
[11 empty] | 腰壁等の高さ | [7 empty] | 手摺高さ
[11 empty] | □ | 650mm以上800未満 | [6 empty] | □ | 床面から800mm以上
[11 empty] | □ | 650未満 | [6 empty] | □ | 腰壁等から800mm以上
[11 empty] | □ | 800mm以上
・手摺子
[11 empty] | 腰壁等、窓台等の高さ | [5 empty] | 手摺子の内法間隔110mm以下
[11 empty] | □ | 650mm未満 |  |  |  |  | □ | 腰壁等、窓台等から800mm以内
[11 empty] | □ | 650以上 |  |  |  |  | □ | 床面から800mm以内
[7 empty] | 通路及び出入口の幅員（日常生活空間内） |  | 通路の幅員 | ・最小有効幅員 |  |  |  |  | □ | 850mm以上(等級5）
[15 empty] | □ | 780mm以上（等級4、等級3）
[10 empty] | 柱等のか所 |  |  |  |  | □ | 800mm以上（等級5）
[15 empty] | □ | 750mm以上（等級4、等級3）
[9 empty] | 出入口の幅員 | ・玄関 |  |  |  |  | □ | 800mm以上（等級5）
[15 empty] | □ | 750mm以上（等級4、等級3）
[10 empty] | ・浴室出入口 |  |  |  |  | □ | 800mm以上（等級5）
[15 empty] | □ | 650mm以上（等級4）
[15 empty] | □ | 600mm以上（等級3）
・玄関・浴室出入口以外の室の出入口
[11 empty] | □ | 800mm以上（等級5） | [5 empty] | □ | 750mm以上（等級4、等級3）
[12 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[12 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[7 empty] | 寝室・便所及び浴室（日常生活空間内） |  | 浴室寸法等 | ・内法の短辺寸法 |  |  |  |  | （ | □ | 1,400mm以上 |  |  |  | □ | 1,200mm以上 |  |  |  | ）
[10 empty] | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | □ | 2.5㎡以上 |  |  |  | □ | 1.8㎡以上 |  |  |  | ）
[9 empty] | 便所の寸法等 | ・便器の形式 |  |  |  |  | （ | □ | 腰掛け式 | [8 empty] | ）
・内法寸法
[11 empty] | □ | 短辺1,300mm以上
[11 empty] | □ | 短辺1,100mm以上、長辺1,300以上
[11 empty] | □ | 便器の前方及び側方に500mm以上確保
[11 empty] | □ | 長辺1,300ｍｍ以上
[11 empty] | □ | 便器の前方に500mm以上確保
[11 empty] | □ | 便器の側方に500mm以上確保
[11 empty] | □ | 工事を伴わない撤去等により確保
[11 empty] | □ | 軽微な改造により確保
[11 empty] | □ | ドアの開放により確保
[9 empty] | 特定寝室の面積 | ・内法面積 |  |  |  |  | （ | □ | 12㎡以上 |  |  |  | □ | 9㎡以上 |  |  |  | ）
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [19 empty] | 住戸 （第15面）
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容 確認欄 |  | □
|  | ↓選択項目 |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
９ 高齢者等への配慮
0 |  | □ | ９－2 |  | □ | 等級5 | 基準法 |  | ①基準法 | □ | 建築基準法令第23条から第27条、第119条及び第126条第1項に定める基準に適合している。 | [15 empty] | ■ | 仕様書 | □
|  | 高齢者等配慮対策等級（共用部分） |  |  | □ | 等級4 | [20 empty] | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[5 empty] | □ | 等級3 | 共用廊下 |  | 手すり | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  | □ | なし | [5 empty] | ■ | 詳細図
[5 empty] | □ | 等級2 |  |  |  |  | 床面からの高さ（ | [8 empty] | mm）
[5 empty] | □ | 等級1 |  |  | 外部開放 | ・腰壁等の高さ | [5 empty] | （ | [5 empty] | mm）
[9 empty] | 廊下の転 | ・手すり高さ | [5 empty] | （ | □ | 腰壁等より |  |  |  | □ | 床面より
[9 empty] | 落防止手 | ・手すり子の内法寸法 | [6 empty] | □ | 110mm以下 |  |  |  | □ | 110mm超え
すり
[9 empty] | 床の段差等 | □ | 段差なし
[10 empty] | ・ | 高低差 |  |  | □ | なし |  | □ | 有り（ | [6 empty] | mm）
[10 empty] | ・ | 高低差が生じる場合の構造
[11 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段の併設
[11 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置
[11 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[10 empty] | ・ | 傾斜路の構造
[11 empty] | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[11 empty] | 手すりの床面からの高さ（ | [9 empty] | mm）
[11 empty] | 有効幅員 | [5 empty] | （ |  |  |  | mm）
[10 empty] | ・ | 段の構造
[11 empty] | 有効幅員 （ | [5 empty] | mm） |  | 勾配（ |  |  | ／ |  | ）
[11 empty] | けあげ（ | [5 empty] | mm） |  | 踏面（ |  |  |  | mm）
[11 empty] | 段の蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm）
[11 empty] | 踏込み板寸法 | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 最下段の通路等へ突出 | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 滑り止め |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（踏面と同一面）
[11 empty] | 段鼻の出 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 手すり |  |  | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[11 empty] | 手すりの踏面の先端からの高さ（ | [10 empty] | mm）
[9 empty] | 共用廊下 | ・ | 有効幅員（ | [5 empty] | mm）
の幅員
[7 empty] | 共用階段 |  | ②勾配等 | ・ | けあげ（ |  |  |  |  | mm ） |  | 踏面（ |  |  |  | mm ）
[10 empty] | ・ | 勾配 （ |  |  |  | ／ |  | ）
[9 empty] | ③蹴込み |  | 段の蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm）
[9 empty] | 形式等 | ・ | 階段の形式 |  |  |  | □ | 踊場付折れ階段 |  |  |  |  | □ | 直階段
[15 empty] | □ | その他（ | [8 empty] | ）
[10 empty] | ④ | 最上段の通路等への食い込み | [7 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[10 empty] | ⑤ | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[9 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（踏面と同一面）
[9 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[9 empty] | 手すり | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[10 empty] | ・ | 踏面の先端からの高さ（ | [9 empty] | mm）
[9 empty] | 外部開放階段の転落防止手すり | ・ | 腰壁等の高さ |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | mm）
[11 empty] | 手すり高さ（ |  |  |  | □ | 腰壁等より |  |  | □ | 踏面の先端より | [5 empty] | mm)
[10 empty] | ・ | 手すり子の内法寸法 | [5 empty] | □ | 110mm以下 |  |  |  | □ | 110mm超え
[9 empty] | ⑥エレベーターを利用できない場合 | ・ | 有効幅員（ | [5 empty] | mm）
|  |  | □ | 該当なし | 評価基準 |  | □ | 該当なし
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [19 empty] | 住戸 （第16面）
| 性能表示事項 |  |  |  | 自己評価※ |  | 確認 項目 |  | 設計内容説明欄※ | [19 empty] | 設計内容 確認欄 |  | □
|  | ↓選択項目 |  |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
0 |  | □ | ９－2 |  |  |  | エレベーター |  | ⑦設置等 | ・ | 住戸位置 |  |  |  |  | □ | 建物出入口の存する階 | [5 empty] | □ | 左記以外 |  |  | ■ | 仕様書 | □
|  | 高齢者等配慮対策等級（共用部分）つづき | [7 empty] | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | □ | 有 |  |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[9 empty] | ⑧寸法等 | ・ | 出入口の有効幅員 |  |  |  |  | （ |  |  |  | mm） | [6 empty] | ■ | 詳細図
[10 empty] | ・ | かごの奥行き寸法 |  |  |  |  | （ |  |  |  | mm）
[9 empty] | ⑨ﾎｰﾙ広さ | ・ | エレベーターホール寸法（ | [8 empty] | mmｘ |  |  |  |  | mm)
[9 empty] | 建物出入口とｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ | ・ | 高低差 |  |  |  |  | □ | 無 |  | □ | 有 | （ |  |  |  | mm）
[10 empty] | ・ | 高低差が生じる場合の構造
[11 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段の併設
[11 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置
[11 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[10 empty] | ・ | 傾斜路の構造
[11 empty] | 手すり |  | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
[11 empty] | 手すりの床面からの高さ（ | [9 empty] | mm）
[11 empty] | 有効幅員 | [5 empty] | （ |  |  |  | mm）
[10 empty] | ・ | 段の構造
[11 empty] | 有効幅員 （ | [5 empty] | mm） |  |  | 勾配（ |  |  | ／ |  | ）
[11 empty] | けあげ（ | [5 empty] | mm） |  |  | 踏面（ |  |  |  | mm）
[11 empty] | 段の蹴込み寸法（ | [6 empty] | mm）
[11 empty] | 踏込み板寸法 | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 最下段の通路等へ突出 | [8 empty] | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 滑り止め |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（踏面と同一面）
[11 empty] | 段鼻の出 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 手すり |  |  | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | なし
|  |  | □ | 該当なし |  |  | □ | 該当なし |  |  | 手すりの踏面の先端からの高さ（ | [10 empty] | mm）
|  | □ | 長期使用構造等確認 |  |  |  | 耐震等級 |  |  | □ | 等級３ （①～⑨のみ） | [17 empty] | □ | 該当無
[5 empty] | 判定 |  | （倒壊防止） |  |  |  | （手すり、段差、高低差の基準を除く） | [17 empty] | 評価員 確認 | 判定
|  | （高齢者等対策） | [27 empty] | 適合
不適合
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください

## 住戸 防犯（第17～18面）
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [11 empty] | 住戸 （第17面）
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [7 empty] | 設計内容 確認欄 | □
|  | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 |  | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
１０防犯に関すること
0 |  | □ | １０－１ | 設計内容説明書と同じ内容 | [ | 1 | ]階 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて） |  |  | ■ | 仕様書 | □
|  | 開口部の侵入防止対策 |  |  | 区分及び措置 | [5 empty] | □ | 戸および錠による対策 |  | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる |  | ■ | 立面図
[14 empty] | □ | 断面図
[10 empty] | □ | その他（対策なし） |  |  | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし |  |  | ■ | 建具表
[8 empty] | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて） |  |  | ■ | 建具
[11 empty] | □ | サッシ及びガラスによる対策 |  | □ | 配置図
[11 empty] | □ | 戸および錠による対策 |  | □
[11 empty] | □ | 面格子による対策
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[10 empty] | □ | その他（対策なし）
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし
[8 empty] | 区分 ｃ |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて）
[11 empty] | □ | サッシ及びガラスによる対策
[11 empty] | □ | 戸および錠による対策
[11 empty] | □ | 面格子による対策
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[10 empty] | □ | その他（対策なし）
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし
[8 empty] | 評価対象外の開口部 |  | □ | 評価対象外の開口部が有る
評価基準
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [11 empty] | 住戸 （第18面）
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [7 empty] | 設計内容 確認欄
|  | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 |  | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
１０防犯に関すること
|  | □ | １０－１ | 設計内容説明書と同じ内容 | [ | 2 | ]階 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて） |  |  | ■ | 仕様書 | □
|  | 開口部の侵入防止対策 |  |  | 区分及び措置 | [5 empty] | □ | 戸および錠による対策 |  | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる |  | ■ | 立面図
[14 empty] | □ | 断面図
[10 empty] | □ | その他（対策なし） |  |  | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし |  |  | ■ | 建具表
[8 empty] | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて） |  |  | ■ | 建具
[9 empty] | （i ） |  | □ | サッシ及びガラスによる対策 |  | □ | 配置図
[8 empty] | 共用階段 |  |  | □ | 戸および錠による対策 |  | □
[8 empty] | 共用廊下 |  |  | □ | 面格子による対策
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[10 empty] | □ | その他（対策なし）
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし
[8 empty] | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて）
[8 empty] | (ⅱ） |  |  | □ | サッシ及びガラスによる対策
[8 empty] | バルコニー等から |  |  | □ | 戸および錠による対策
[11 empty] | □ | 面格子による対策
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[10 empty] | □ | その他（対策なし）
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし
[8 empty] | 区分 ｃ |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて）
[11 empty] | □ | サッシ及びガラスによる対策
[11 empty] | □ | 戸および錠による対策
[11 empty] | □ | 面格子による対策
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[10 empty] | □ | その他（対策なし）
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし
[8 empty] | 評価対象外の開口部 |  | □ | 評価対象外の開口部が有る
|  | □該当無し |  | 評価基準
| 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [11 empty] | 住戸 （第18面）
| 性能表示事項 |  |  | 自己評価※ | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [7 empty] | 設計内容 確認欄
|  | ↓選択項目 |  | (評価方法)※ |  |  |  | 項目 |  | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
１０防犯に関すること
|  | □ | １０－１ | 設計内容説明書と同じ内容 | [ | 3 | ]階 | 区分 a |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて） |  |  | ■ | 仕様書 | □
|  | 開口部の侵入防止対策 |  |  | 区分及び措置 | [5 empty] | □ | 戸および錠による対策 |  | ■ | 平面図 | 評価員 確認
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる |  | ■ | 立面図
[14 empty] | □ | 断面図
[10 empty] | □ | その他（対策なし） |  |  | □ | 矩計図
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし |  |  | ■ | 建具表
[8 empty] | 区分 b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて） |  |  | ■ | 建具
[9 empty] | （i ） |  | □ | サッシ及びガラスによる対策 |  | □ | 配置図
[8 empty] | 共用階段 |  |  | □ | 戸および錠による対策 |  | □
[8 empty] | 共用廊下 |  |  | □ | 面格子による対策
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[10 empty] | □ | その他（対策なし）
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし
[8 empty] | 区分b |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて）
[8 empty] | (ⅱ） |  |  | □ | サッシ及びガラスによる対策
[8 empty] | バルコニー等から |  |  | □ | 戸および錠による対策
[11 empty] | □ | 面格子による対策
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[10 empty] | □ | その他（対策なし）
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし
[8 empty] | 区分 ｃ |  | □ | 侵入防止上有効な措置（該当箇所すべて）
[11 empty] | □ | サッシ及びガラスによる対策
[11 empty] | □ | 戸および錠による対策
[11 empty] | □ | 面格子による対策
[11 empty] | □ | 雨戸やｼｬｯﾀｰでのみ対策が講じられている開口部が含まれる
[10 empty] | □ | その他（対策なし）
[10 empty] | □ | 該当する開口部なし
[8 empty] | 評価対象外の開口部 |  | □ | 評価対象外の開口部が有る
|  | □該当無し |  | 評価基準
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください

## 長期優良（19面）
設計内容説明書 【住戸】 |  |  | 住戸番号・住戸グループ・住戸タイプ等 ： | [14 empty] | （第19面）
-長期優良住宅の必須項目- |  |  |  |  | （ | ■ | 選択 |  |  | □ | 否選択 ） |  |  |  | ※印の欄は設計者が記入のこと
性能表示事項 |  | 長期優良住宅専用基準 |  | 確認 項目 | 設計内容説明欄※ | [13 empty] | 内容 確認欄
[5 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
その他認定基準 | 住宅の規模 | 長期優良住宅基準 |  | 住宅面積 | 住宅の面積 |  |  |  | 住戸の専用面積 |  |  | （ | ） | ㎡ |  | ■ | 面積表 |  | □
[9 empty] | 40㎡以上ある階 | [6 empty] | ■ | 平面図
[9 empty] | ( |  | )階 | （ | ） | ㎡ |  | □ | 求積図
[9 empty] | うち階段の部分の面積 |  |  | （ | ） | ㎡
| 維持保全の方法 | 長期優良住宅基準 |  | 維持保全 | 維持保全の期間等 |  |  |  | 期間 |  |  | （ |  | 年以上） |  | ■ | 申請書 |  | □
[8 empty] | □ | その他の基準への適合 | [6 empty] | □ | 計画図
| 資金計画 | 長期優良住宅基準 |  | 資金計画 | 費用の設定 |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [6 empty] | ■ | 申請書 |  | □
[8 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [6 empty] | □ | 計画図
| 居住環境の維持及び向上への配慮 | 長期優良住宅基準 |  | まちなみへの配慮 | 地区計画等への適合 |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他地方公共団体が自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定･公表したものに適合している | [6 empty] | ■ | 申請書 |  | □
別添
[16 empty] | ■ | 地図
[8 empty] | □ | 選定･公表したものに該当なし | [6 empty] | ■ | 配置図
[8 empty] | □ | 選定･公表なし
[8 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が選定･公表したものの区域外である
[8 empty] | □ | 選定･公表なし
各部の白抜き部分の選択又は記入をしてください

## data
□ | □ |  | 評価基準 |  |  | 1 | 評価基準
■ | ☑ |  | 特別認定 |  |  | 2 | 特別認定 | スウェーデン式サウンディング試験 |  |  | 表層改良工法 |  | 鉄筋コンクリート造 | 布基礎 |  |  | 直階段に直接通ずるバルコニー
|  |  | 型式認定 |  |  | 3 | 型式認定 | 標準貫入試験 |  |  | 柱状改良工法 |  | 無筋コンクリート造 | ベタ基礎 |  |  | 避難器具
|  |  | 型式認証 |  |  | 4 | 型式認証 | ボーリング調査 |  |  | 鋼管杭工法 |  | PC造 | 独立基礎 |  |  | その他
|  |  | 評価方法選択 |  |  | 5 |  | 表面波探査法 | [5 empty] | 複合基礎 |  |  | 該当なし
[8 empty] | 既存測定データの調査 | [5 empty] | 連続フーチング基礎
敷地の周辺状況調査(調査データ)
掘削による確認
暖房方式の選択
ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を暖房する
「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに暖房設備機器または放熱器を設置する
[8 empty] | 敷地の履歴調査 | [7 empty] | 暖房設備機器または放熱器を設置しない
敷地の造成方法確認
冷房方式の選択
機械換気設備 |  |  |  | 機械換気設備 |  |  |  | ■否選択 |  |  |  | ルームエアコンディショナー |  |  |  | ダクト式セントラル空調機を用いて、住宅全体を冷房する
換気のできる窓 |  |  |  | その他 |  |  |  | ■内容は別紙の設計内容説明書(第6面)による。 |  |  |  | FF暖房機 |  |  |  | 「主たる居室」と「その他の居室」の両方あるいはいずれかに冷房設備機器を設置する
なし | [7 empty] | ■内容は別紙の設計内容説明書(第7面)による。 |  |  |  | パネルラジエーター |  |  |  | 冷房設備機器を設置しない
該当なし | [7 empty] | ■内容は別紙の設計内容説明書(第12面～第13面)による。 |  |  |  | 温水床暖房
[8 empty] | ■該当なし |  |  |  | ファンコンベクター
[8 empty] | ■内容は別紙の設計内容説明書(第8面～第11面)による。 |  |  |  | 電気ヒーター床暖房 |  |  | 換気設備の方式について
[12 empty] | 電気蓄熱暖房器 |  |  |  | ダクト式第一種換気設備
外壁通気構造とする |  |  |  |  | 外壁通気構造とする | [6 empty] | ルームエアコンディショナー付温水床暖房機 |  |  |  | ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備
軒の出を９０ｃｍとした真壁構造 |  |  |  |  | 軒の出を９０ｃｍとした真壁構造 | [6 empty] | その他の暖房設備機器 |  |  |  | 壁付け式第一種換気設備
特別評価方法認定通気工法 |  |  |  |  | 外壁を通気構造としない | [6 empty] | 暖房設備機器または放熱器を設置しない |  |  |  | 壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備
[5 empty] | その他（添付図書に記載） | [10 empty] | ダクト式第一種換気設備（熱交換型換気を採用）
[5 empty] | その他（特別評価方法認定工法） | [10 empty] | ダクト式第二種またはダクト式第三種換気設備（熱交換型換気を採用）
壁付け式第一種換気設備（熱交換型換気を採用）
壁付け式第二種換気設備または壁付け式第三種換気設備（熱交換型換気を採用）
□通気層の設置しない理由(1、2地域以外)
■躯体が鉄筋コンクリート造等である
[9 empty] | ■防湿層の透湿抵抗が0.082㎡sPa/ng以上（1,2地域以外） | [5 empty] | 給湯熱源機について
[9 empty] | ■防湿層がJISA6930 A種、B種 | [6 empty] | 給湯専用型
[9 empty] | ■外壁がALC、防湿層の透湿抵抗が0.019㎡sPa/ng以上（1,2地域以外） | [6 empty] | 給湯・温水暖房一体型
[9 empty] | ■地域区分が8地域である | [6 empty] | コージェネレーションを使用する
[9 empty] | ■透湿抵抗値の規定の値以上である | [6 empty] | その他の給湯設備機器
[9 empty] | ■その他 | [6 empty] | 給湯設備機器を設置しない
（ ）
[9 empty] | ○[防湿層を設置しない場合、以下のいずれかに該当] | [5 empty] | 照明設備
[10 empty] | ■地域区分が8地域である | [5 empty] | すべての機器においてLEDを使用している
[10 empty] | ■コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある | [5 empty] | すべての機器において白熱灯以外を使用している
[10 empty] | ■断熱材が透湿抵抗値の基準に適合している | [5 empty] | いずれかの機器において白熱灯を使用している
■プラスチック系断熱材（JISA9511)
■透湿抵抗比が基準値以上である
[10 empty] | ■その他 | [5 empty] | ■地域区分が８地域である |  | ■地域区分が８地域である
[10 empty] | ■外気に接する又は通じる床下 | [5 empty] | ■躯体が鉄筋コンクリート造等である |  | ■躯体が鉄筋コンクリート造等である
[10 empty] | ■一次元定常計算による防露性能確認 | [5 empty] | ■防湿層の透湿抵抗が0.082㎡・s・Pa/ng以上（1,2地域以外） |  | ■防湿層の透湿抵抗が0.144㎡・s・Pa/ng以上（1,2及び3地域以外）
[10 empty] | ■2次元非定常結露計算による防露性能確認 | [5 empty] | ■防湿層がJIS A 6930 A種、B種 |  | ■防湿層がJIS A 6930 B種
[10 empty] | ■3次元非定常結露計算による防露性能確認 | [5 empty] | ■外壁がALC、防湿層の透湿抵抗が0.019㎡・s・Pa/ng以上（1,2地域以外） |  | ■外壁がALC、防湿層の透湿抵抗が0.019㎡・s・Pa/ng以上（1,2地域以外）
[10 empty] | （ ） | [5 empty] | ■透湿抵抗値が規定の値以上である |  | ■透湿抵抗値が規定の値以上である
[16 empty] | ■その他 |  | ■その他
[16 empty] | ( ) |  | ( )
| □ | ロ②d（i）or（ⅱ）乾式二重